## PAKIET 1
Pakiet 1 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4m x 10cm [szt.] | 20400
2 | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo 4m x 15cm [szt.] | 24000
3 | Opaska elastyczna pakowana pojedynczo, wielokrotnego użytku, z zapinkami wewnątrz opakowania, 4m x 15cm [szt.] | 500
4 | Opaska kohezyjna podtrzymująca 8cm x 20m [szt.] | 180
5 | Opaska kohezyjna podtrzymująca 12cm x 20m [szt.] | 250
6 | Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy (zawartość bawełny min. 68%) - dłoń, ramię, stopa[m.] | 600
7 | Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy (zawartość bawełny min. 68%) - głowa [m] | 1200
8 | Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy (zawartość bawełny min. 68%) – tułów [m.] | 300
9 | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 5 min., czas aktywacji 3s., nawinięta na rdzeń tekturowy 3 m x 14 cm [szt.] | 11700
10 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej pod opatrunek gipsowy, 3 m x 10 cm [szt.] | 750
11 | Opaska wyściełająca z waty syntetycznej pod opatrunek gipsowy, 3 m x 15 cm [szt.] | 2700
12 | Wata bawełniano-wiskozowa (min. 70% bawełny), 0,5 kg [op.] | 80
13 | Wata celulozowa biała w arkuszach 37-40 x 57-60cm [kg] | 2200
14 | Wata celulozowa w rolkach, 150 g [szt.] | 80
15 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 5x5cm x 3 szt. [op.] | 44000
16 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 7,5x7,5cm x 3 szt. [op.] | 17000
17 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 10x10cm x 3 szt. [op.] | 21000
18 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 5x5cm x 5 szt. [op.] | 4000
19 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 7,5x7,5cm x 5 szt. [op.] | 1000
20 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 10x10cm x 5 szt. [op.] | 500
21 | Kompresy gazowe jałowe 17N 12W, sterylizowane parą wodną, 10x20cm x 5 szt. [op.] | 3600
22 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 8W 5x5cm x 100 szt. [op.] | 2600
23 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 8W 7,5x7,5cm x 100 szt.[op.] | 650
22 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 8W 5x5cm x 100 szt. [op.] | 5600
23 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 8W 7,5x7,5cm x 100 szt.[op.] | 1200
24 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 8W 10x10cm x 100 szt. [op.] | 2600
25 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W 10x20cm x 100 szt. [op.] | 400
26 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2, 17-nitkowa [szt] | 1200
27 | Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2, 17-nitkowa [szt] | 1000
28 | Serweta operacyjna gazowa jałowa 17N 4W z nitką RTG i trokiem, nitka RTG wpleciona na całej długości serwety, produkt finalny po "praniu wstępnym", posiadająca przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej 45x45cm x 5 szt. [op.] | 4600
29 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną 17N 12W, sterylizowane parą wodną, posiadające przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej, 7,5x7,5cm x 10 szt. [op.] | 5400
30 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną 17N 12W, sterylizowane parą wodną, posiadające przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej, 10x10cm x 5 szt. [op.] | 1000
31 | Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną 17N 12W, sterylizowane parą wodną, posiadające przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej, 10x10cm x 10 szt. [op.] | 11600
32 | Tupfery jałowe z 24-nitkowej gazy w kształcie fasolki (ciasno zwinięte), z nitką RTG x 10 szt., sterylizowane parą wodną, w pudełeczku z przegródkami po 2 szt., posiadające przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej, 8x8cm | 900
33 | Tupfery jałowe z 24-nitkowej gazy w kształcie fasolki (ciasno zwinięte), z nitką RTG x 10 szt., sterylizowane parą wodną, w pudełeczku z przegródkami po 2 szt., posiadające przylepną etykietę kontrolną do dokumentacji medycznej, 12x12cm | 600
Razem

## PAKIET 2
Pakiet 2 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Plaster opatrunkowy hypoalergiczny z włókniny 8cmx5m [szt.] | 40
2 | Plaster opatrunkowy hypoalergiczny z włókniny 4cmx5m [szt.] | 40
3 | Przylepiec na białej włókninie, nawinięty na plastikowej szpulce z ogranicznikami bocznymi, pakowany pojedynczo, 9,2m x 5cm [szt.] | 140
4 | Przylepiec na porowatej, przeźroczystej folii, nawinięty na plastikowej szpulce z ogranicznikami bocznymi, pakowany pojedynczo, 9,2m x 5cm [szt.] | 600
5 | Przylepiec na białej tkaninie wiskozowej, nawinięty na plastikowej szpulce z ogranicznikami bocznymi, pakowany pojedynczo, 5m x 5cm [szt.] | 2000
6 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w kolorze cielistym 6 x 38 mm x 6 szt. [op.] | 400
7 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczne w kolorze cielistym 6 x 76 mm x 3 szt. [op.] | 400
8 | Taśma samoprzylepna z rozciągliwej włókniny 10cmx10m [szt.] | 100
9 | Taśma samoprzylepna z rozciągliwej włókniny 20cmx10m [szt.] | 160
10 | Opatrunek oczny jałowy 70 x 85 mm x 25 szt. [op.] | 30
11 | Opatrunek oczny jałowy 70 x 56 mm x 25 szt. [op.] | 30
12 | Jałowy samoprzylepny opatrunek foliowy 6x10cm [szt.] | 400
13 | Jałowy samoprzylepny opatrunek foliowy 10x14cm [szt.] | 400
14 | Jałowy samoprzylepny opatrunek foliowy 15x26 cm [szt.] | 100
15 | Jałowe kompresy chłonne 10 x 10 cm [szt.] | 4000
16 | Jałowe kompresy chłonne 15 x 25 cm [szt.] | 1000
17 | Jałowe kompresy chłonne 10 x 20 cm [szt.] | 2000
18 | Jałowe kompresy chłonne 20 x 40 cm [szt.] | 500
19 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny na kleju kauczukowym 7,2x5 cm [szt.] | 2200
20 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny na kleju kauczukowym 10x6 cm [szt.] | 1900
21 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny na kleju kauczukowym 15x8 cm [szt.] | 1900
22 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny na kleju kauczukowym 20x10 cm [szt.] | 2400
23 | Jałowy samoprzylepny opatrunek chłonny na kleju kauczukowym 25x10 cm [szt.] | 1900
24 | Jałowy opatrunek do tamponady z 24-nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej żelem węglowodorowym 2 cm x 5 m x 1 szt. | 20
25 | Jałowy opatrunek do tamponady z 24-nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej żelem węglowodorowym 4 cm x 5 m x 1 szt. | 20
Razem

## PAKIET 3
Pakiet 3 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Pianka do oczyszczania silnych zabrudzeń skóry o działaniu pielęgnacyjnym, absorbująca zapachy, z dodatkiem kreatyny 400 ml [op.] | 600
2 | Żel do masażu skóry, poprawiający ukrwienie skóry do stosowania u osób obłożnie chorych, zawierający panthenol 200 ml [op.] | 100
3 | Krem ochronny do skóry zawierający kreatynę, 200 ml [szt.] | 380
4 | Olejek ochronny w aerozolu do suchej skóry, z panthenolem 200 ml | 260
5 | Jałowy kompres alginianowy do leczenia ran zakażonych, silnie sączących, objętych martwicą 10x10cm [szt.] | 60
6 | Jałowy kompres alginianowy do leczenia ran zakażonych, silnie sączących, objętych martwicą 10x20cm [szt.] | 100
7 | Jałowy kompres alginianowy w formie tamponady o długości 30 cm [szt.] | 20
8 | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej nasączony maścią obojętną 10x20cm [szt.] | 120
9 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel w jałowych dozownikach w formie strzykawek 15 g [szt.] | 40
10 | Jałowy opatrunek z neutralną maścią 10 x 20 cm [szt.] | 40
11 | Jałowy opatrunek antybakteryjny z maścią zawierającą jony srebra 10x10cm [szt.] | 200
12 | Jałowy opatrunek antybakteryjny z maścią zawierającą jony srebra 10x20cm [szt.] | 340
13 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do leczenia ran z umiarkowanym i lekkim wysiękiem posiadający warstwę samoprzylepną 10x10cm [szt.] | 40
14 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do leczenia ran z umiarkowanym i lekkim wysiękiem posiadający warstwę samoprzylepną 15x15cm [szt.] | 40
15 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB, 72-godzinny, warstwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna 7,5 cm x 7,5 cm | 60
16 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB, 72-godzinny, warstwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna 10 cm x 10 cm | 60
17 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB, 72-godzinny, obustronnie aktywny do oczyszczania ran głębokich, szczelinowych 7,5 cm x 7,5 cm | 60
18 | Hydroaktywny opatrunek składający się z warstwy pianki poliuretanowej oraz warstwy hydrożelu, od strony zewnętrznej opatrunek pokryty membraną poliuretanową 10 cm x 10 cm | 60
19 | Hydroaktywny opatrunek przylepny składający się z warstwy pianki poliuretanowej oraz warstwy hydrożelu, od strony zewnętrznej opatrunek pokryty membraną poliuretanową 12,5 cm x 12,5 cm | 60
20 | Hydroaktywny opatrunek przylepny składający się z warstwy pianki poliuretanowej oraz warstwy hydrożelu, od strony zewnętrznej opatrunek pokryty membraną poliuretanową 15 cm x 15 cm | 60
21 | Jałowy przeźroczysty opatrunek hydrożelowy 10x10 cm | 100
22 | Jałowy przeźroczysty opatrunek hydrożelowy 20x20 cm | 100
Razem

## PAKIET 4
Pakiet 4 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 6 cm x 12 cm | 150
2 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 10 cm x 12 cm | 150
3 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 12 cm x 12 cm | 150
4 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 24 cm x 12 cm | 150
5 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 22 x 28 cm | 100
Razem

## PAKIET 5
Pakiet 5 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania( rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz .M, obwód w pasie-75-110cm,chłonność (g) nie mniej niż wg ISO 11 948-1,:2300 | 1200
2 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania( rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz.L, obwód w pasie-100-150cm,chłonność (g) nie mniej niż wg ISO 11 948-1,:2600 | 28000
3 | Podkład z chłonnym wkładem z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folią zewnętrzną nieprzepuszczającą wilgoci i wewnętrznym całopowierzchniowym pokryciem włókniną rozmiar 60 cm x 60 cm [szt,] | 7000
4 | Podkład z chłonnym wkładem z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folią zewnętrzną nieprzepuszczającą wilgoci i wewnętrznym całopowierzchniowym pokryciem włókniną rozmiar 60 cm x 90 cm [szt,] | 9000
5 | Pieluchy dla dzieci z włókniny Quick Dry , z elastycznym systemem w pieluszce - Flexi Fit, tj. szeroki ściągacz taliowy wraz z szerokimi elastycznymi rzepami zapewniającymi maksymalną swobodę ruchu, z anatomicznym wkładem chłonnym, z technologią Air Flow minimalizującą ryzyko podrażnień i odparzeń, rozmiar 5 – 9 kg x 1 szt. | 240
6 | Pieluchy dla dzieci z włókniny Quick Dry , z elastycznym systemem w pieluszce - Flexi Fit, tj. szeroki ściągacz taliowy wraz z szerokimi elastycznymi rzepami zapewniającymi maksymalną swobodę ruchu, z anatomicznym wkładem chłonnym, z technologią Air Flow minimalizującą ryzyko podrażnień i odparzeń, rozmiar 8 – 18 kg x 1 szt. | 240
7 | Pieluchy dla dzieci z włókniny Quick Dry , z elastycznym systemem w pieluszce - Flexi Fit, tj. szeroki ściągacz taliowy wraz z szerokimi elastycznymi rzepami zapewniającymi maksymalną swobodę ruchu, z anatomicznym wkładem chłonnym, z technologią Air Flow minimalizującą ryzyko podrażnień i odparzeń, rozmiar 12 – 25 kg x 1 szt. | 240
8 | Pieluchy dla dzieci z włókniny Quick Dry , z elastycznym systemem w pieluszce - Flexi Fit, tj. szeroki ściągacz taliowy wraz z szerokimi elastycznymi rzepami zapewniającymi maksymalną swobodę ruchu, z anatomicznym wkładem chłonnym, z technologią Air Flow minimalizującą ryzyko podrażnień i odparzeń, rozmiar 16 + kg x 1 szt. | 240
9 | Siatka polipropylenowa monofilament 8 x 13 cm | 100
10 | Kompresy żelowe wielokrotnego użytku, wykorzystujące lecznicze właściwości terapii ciepłem i zimnem, rozmiar 10 x 26 cm x 1 szt. | 50
Razem

## PAKIET 6
Pakiet 6 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego | Numer świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent
1 | Wielorazowy kabel EKG – główny, 3 odpr., wtyk 12 pin, typu EMTEL FX 2000 x 1 szt. | 4
2 | Wielorazowy kabel EKG – główny, 4 odprowadzeniami kończynowymi, wtyk 12 pin, typu Lipepak, nowa wersja, odpowiedni do 11111 -000019 x 1 szt. | 1
3 | Wielorazowy kabel EKG – komplet 6 odprowadzeń podsercowych, typu Lifepak, nowa wersja, odpowiedni do 11111 – 000023 x 1 szt. | 1
4 | Wielorazowy kabel EKG – kompletny, 10 odprowadzeń, wtyk 15 pin, typu Schiller AT2, banan 4 mm x 1 szt. | 1
5 | Wielorazowe odprowadzenia EKG – typu Din, 3 odpr., klamra, długość 0,9 m x 1 szt. | 5
6 | Mankiet 1 – żyłowy, dla dorosłych standard, rozm. 25 – 35 cm, dwuwarstwowy – z konektorem BP 12 x 1 szt. | 3
7 | Mankiet 1 – żyłowy, dla dorosłych długi, rozm. 25 – 35 cm, dwuwarstwowy x 1 szt. | 2
8 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1,1 m x 1 szt. | 2
9 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Emtel typu OxiMAX x 1 szt. | 2
10 | Kabel EKG 3- odprowadzenia, do ICARD M x 1 szt. | 2
11 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu BCI, długość 1,1 m x 1 szt. | 2
12 | Adapter czujnika saturacji w technologii BCI, do kardiomonitora IGEL iCARD M x 1 szt. | 2
13 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nonin, długość 1,1 m x 1 szt. | 2
14 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1,1 m x 1 szt. | 2
15 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu Nellcor Standard, dł. 2,2 m x 1 szt. | 1
16 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu M tech DB9, długość 1,1 m x 1 szt. | 2
17 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do M tech, dł. 2,2 m x 1 szt. | 1
18 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu OxiMax, dł. 3 m x 1 szt. | 1
19 | Mankiet 1 – żyłowy, rozmiar 25 – 35 cm, z klamrą x 1 szt. | 4
20 | Mankiet 2 – żyłowy, rozmiar 25 – 35 cm, z klamrą x 1 szt. | 10
21 | Manometr x 1 szt. | 10
22 | Gruszka napowietrzająca z zaworem x 1 szt. | 10
23 | Okularki do fototerapii rozmiar S, M, L ( rozmiar do wyboru przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 40
Razem

## PAKIET 7
Pakiet 7 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-Vac. Wymagane pismo od producenta dopuszczające stosowanie oferowanych naboi w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 12 szt.. | 10
2 | Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową imitującą krew ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 50 szt. x 1 op. | 3
Razem

## PAKIET 8
Pakiet 8 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Specjalistyczne gaziki, zestaw duo ( mokry + suchy ) do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% glukonianem chlorheksydyny, zalecane do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, szczepieniami, spektrum działania : bakterie, grzyby w czasie do 15 sekund, gramatura gazików 70g/m2. Rozmiar 9 x 12 cm. Pakowane po 100 szt. Wymagana dokumentacja: Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności | 300
2 | Specjalistyczne gaziki, zestaw duo ( mokry + suchy ) do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% glukonianem chlorheksydyny, zalecane do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, szczepieniami, spektrum działania : bakterie, grzyby w czasie do 15 sekund, gramatura gazików 70g/m2. Rozmiar 12,5 x 12 cm. Pakowane po 100 szt. Wymagana dokumentacja: Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności | 300
Razem

## PAKIET 9
Pakiet 9 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 200
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 20
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 5
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 5
Razem

## PAKIET 10
Pakiet 10 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm / średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm / średnica 4 F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm / średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm / średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły ( do wyboru ) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami x 1 szt. | 30
2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania x 1 szt. | 30
3 | Czujnik Pro AQT do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorujęcego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika x 1 szt. | 30
Razem

## PAKIET 11
Pakiet 11 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Basen jednorazowego użytku x 1 szt. | 2000
2 | Kaczka jednorazowego użytku x 1 szt. | 2000
3 | Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , pokrywa zakręcana, pojemność od 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | 1000
4 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywą, pojemność 3000 ml x 1 szt. | 100
5 | Pojemnik histopatologiczny z pokrywą, pojemność 5000 ml x 1 szt. | 100
6 | Przyrząd lasso służący do bezpiecznego usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi x 1 szt. | 20
7 | Maseczka - folia do sztucznego oddychania dla dzieci x 1 szt. | 100
8 | Maseczka – folia do sztucznego oddychania dla dorosłych x 1 szt. | 200
Razem