Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 28.06.2017 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę do apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2017

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet nr III, poz. 1
Proszę o wydzielenie pozycji i z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
„Pakiet nr III, poz. 2
Proszę o dopuszczenie kraników wykonanych z poliwęglanu, z możliwością podawania lipidów (tłuszczy i chemioterapeutyków).”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
„Pakiet nr III, poz. 2
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania kraników w kolorach czerwony, niebieski i biały, bez koloru żółtego.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
„Pakiet nr III, poz. 3
Proszę o możliwość zaoferowania w tej pozycji kaniuli 24G neonatologicznej, wykonanej FEP, posiadającej otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
„Pakiet nr V, poz. 2b
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzaną skalą 50/60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6
„Pakiet nr VII, poz. 12
Proszę o wydzielenie pozycji i z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
„Pakiet nr VII, poz. 12
Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania przyrządu bez opaski stabilizującej dren. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system do pomiaru diurezy godzinowej wykonany z twardego plastiku, pojemnik o pojemności 500ml z trzema komorami pomiarowymi o czytelnej skali, komora kroplowa i zastawka antyrefluksowa zapobiegająca cofaniu się moczu, długość drenu łączącego pojemnik z cewnikiem 170cm, dren z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki jednocześnie z trzech komór do worka, worek o pojemności 2L połączony z pojemnikiem, worek łatwo mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza pozwalającego na szybkie łączenie i odłączanie, worek zawiera zastawkę antyrefluksową, etykietę danych pacjenta oraz kranik spustowy, zarówno pojemnik jak i worek mają filtry odpowietrzające ułatwiające wypełnianie komory moczem?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
„ Pakiet I poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zabiegowych jałowych zgodnych z wymaganiami SIWZ dostępnych w rozmiarach L i XL?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
„Pakiet 4
Pozycja 2
1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pozycji 2wymaga cewników do podaży tlenu dla dorosłych nie zawierających DEHP i szkodliwego bis-fenolu?
Pozycja 4
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem  o poj. 10 ml, jednorazowego użytku, maska wykonana z wysokiej jakości PCV, wyposażona w regulowany zacisk na nos i elastyczny pasek na głowę, dren o długości 210 cm. Dwa otwory boczne w masce umożliwiające wymianę powietrza. Pakowana pojedynczo.
2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatora o przeciętnej średnicy cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm oraz frakcji respirabilnej (cząsteczki <5 µm) - 79,7% parametry potwierdzone w badaniach producenta.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, dot. poz. 2 i 4.

Pytanie 11
„Pakiet 1, Pozycja 3,4,5
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m2 wykonany z polipropylenowej włókniny SMS? „

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
„Pakiet 1, Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 45g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 28g/m2?”|

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
„Pakiet 1, Pozycja 3,4,5
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany z dwoma ręcznikami w papier krepowy?”

Odpowiedź:
Tak, dopuszcza.

Pytanie 14
„Pakiet 1, Pozycja 6,7
Czy Zamawiający dopuści wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
„Pakiet V poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki o przeźroczystym cylindrze, posiadającej tłok koloru białego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.06.2017 r.