Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 29.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt Umowy Dostawy na Zamówienie Publiczne
Pytanie 1
(§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

Odpowiedź:
Nie. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

(§ 6 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego brak produktu?

Odpowiedź:
Nie. Zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
(§ 1 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu
w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu
i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:
Zapis w projekcie umów już jest.

Pytanie 4
(§ 1 ust. 6) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:
Zapis w projekcie umów już jest.

Pytanie 5
(§ 5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6
(§ 5 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 umowy?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 7
(§ 5 ust. 2 oraz 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO umowy?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 8
(§ 5 ust. 2 oraz 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
(§ 5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wrazi zgodne na wykreślenie zapisu: „(…) karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową.”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10
(§ 5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 11
(§ 3 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12
(§ 1 ust. 3) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 4 a do SIWZ
Projekt Umowy Dzierżawy na Zamówienie Publiczne

Pytanie 13
(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,
że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu na kwotę … (rodzaj ubezpieczenia) oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę Argenta.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14
(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 15
(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający dopuści pokrywanie tylko różnicy kosztów badań w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy, w sytuacji przedłużającej się naprawy aparatów i braku możliwości wstawienia aparatu zastępczego?

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

SIWZ
Pytanie 16
(Rozdział VI. ust. 2 pkt a oraz załącznik nr 2a do SIWZ) Czy Zamawiający możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (materiały informacyjne, deklaracje zgodności, certyfikaty CE) w formie elektronicznej wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź:
Zamawiający wybrał formę pisemną prowadzenia postępowania, dlatego też dokumenty winny być w formie papierowej.

Pytanie 17
(Rozdział VI. ust. 2 pkt a oraz załącznik nr 2a do SIWZ) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 18
Pytanie 1 - dot. załącznika 2a do SIWZ, pkt 22 - Wdrożenie  systemu  w  Szpitalu -  bezpłatne  szkolenie   dla  lekarzy  w  zakresie  prawidłowych  procedur  posiewu  krwi oraz  płynów  ustrojowych,   szkolenie  dla  pielęgniarek w  zakresie  dobrej  praktyki  pobierania  krwi na posiew /  zakończone  certyfikatem  oraz  przyznaniem  punktów  edukacyjnych.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru poprzez przeprowadzenie wskazanych szkoleń zakończonych certyfikatem podpisanym przez osobą szkolącą?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 19
Dotyczy wzoru umowy:
dot. zał. 4 wzór umowy, § 5 ust. 1 pkt. a
     Zastrzegając kary umowne na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, Zamawiający posługuje się pojęciem opóźnienia. Takie zapisy wzoru umowy powodują, iż Dostawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji , gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umowy cywilnoprawnej w której dłużnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy. Tym samym wskazany na wstępie zapis wzoru umowy jest krzywdzący dla Dostawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie. Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny należy wskazać, iż rozróżnia ona dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę. Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności , za które ponosi odpowiedzialność. Jak wynika z poglądów judykatury wyrażonych chociażby w wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 11 lutego 1999 r w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98 kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy , gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności , za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art.471 kc), tj. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z nie dołożenia przez dłużnika należytej staranności (art.472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmniej), niedbalstwa. Oznacza to, że kara umowna należy się jedynie w wypadku zwłoki dłużnika (476 kc) – nie można natomiast żądać kary umownej, gdy dłużnik obalił wynikające z art. 471 kc domniemania , że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. A zatem posłużenie się instytucją opóźnienia narazi Państwa na ewentualne poniesienie zarzutu nieważności tegoż zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do jego skutków. Niezależnie od powyższych rozważań na temat legalności niniejszych zapisów wskazać należy, iż skoro Dostawcy zostaje narzucone całkowite ryzyko niewykonania umowy w terminie, nawet w sytuacji , gdy przekroczenie terminu wynikać będzie z przyczyn od niego niezależnych , to w pełni jest on uprawniony do żądania wyższej gratyfikacji finansowej z tytułu zawarcia i wykonania umowy, co wiązało się będzie z poniesieniem przez zamawiającego wyższych kosztów realizacji zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę”.

Pytanie 20
Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację treści zapisów „Odpowiedzialność i kary umowne” wzoru umowy poprzez zastrzeżenie kar umownych na wypadek zwłoki Dostawcy, a nie opóźnienia w wykonaniu poszczególnych obowiązków umownych, wskazanych ww. postanowieniach wzoru umowy.
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 21
Dot. zał. 4 wzór umowy, § 5 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w § 5  ust. 1 pkt. a dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1 % dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia a nie w wysokości kwotowej jak jest obecnie ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 22
dot. zał. 4 wzór umowy, § 1 ust. 3
Prosimy o dodanie zastrzeżenia w § 1 ust. 3
"Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy."

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 23
dot. projektu umowy dostawy §2 ust. 2

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 5 dni roboczych dla pakietu nr 5?

Odpowiedź:
Tak.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.12.2016 r.