Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 23.11.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**SPROSTOWANIE**

**do odpowiedzi na pytania z dnia 22.11. 2017 r.**

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do magazynu Apteki szpitalnej materiałów szewnych.**

**Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017**

**Dotyczy pytań o niżej wymienionej numeracji z części I pod nazwą Pytania.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 1 – SZWY WCHŁANIALNE**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego (wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), plecionego, powlekanego mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymania tkankowego 21-28 dni (minimalna wytrzymałośc na rozciąganie 140% usp/ep w dniu wszepienia, 80% usp/ep po dwóch tygodniach w węźle, 30% usp/ep w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia), całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Pakiet 1, Poz. 1 i 2**

„Prosimy o dopuszczenie podwiązki w rozmiarze 3x75cm, zamiast 2x70 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

**Pakiet 1, Poz.13**

„Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm zamiast 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia liczbę saszetek.

W SIWZ Zamawiający wymaga 360 saszetek x 90cm (długość nici) = 32 400 cm, należy zaoferować odpowiednią liczbę saszetek.

**Pytanie 5**

**Pakiet 1, Poz.16**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej długości 37 mm zamiast 35-36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6**

**Pakiet 1, Poz.19**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 65 mm zamiast długości 70 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

**Pakiet 1, Poz.19**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 76 mm zamiast długości 70 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Pakiet 1, Poz.20 i 21**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej, zamiast okrągłej, czarnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

**Pakiet 1, Poz.25, 26, 27, 28, 29**

„Zwracamy się z prośbą do Zamawijącego o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego, jednowłóknowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, okres podtrzymania tkankowego 60 dni (wytrzymałość 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia) całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 6 miesięcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie we pozycjach 25,26,27,28,29 nici o długości 75 cm zamiast 70 cm.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet 1, Poz.25**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 27 mm zamiast 26 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet 1, Poz.27**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 20 mm zamiast 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe sprostowanie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 23.11.2017 r.