Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 27.09.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na Dostawę wyrobów medycznych.**

**Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017**

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 2, pozycja 1a-d**

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania zbiorczego strzykawek oznaczonego kolorystycznie w zależności od rozmiaru?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 2, pozycja 1d**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml z bocznym położeniem końcówki?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3**

**Pakiet nr 2, pozycja 1d**

„Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20 ml w opakowaniu a’70 sztuk z przeliczeniem do 715 pełnych opakowań?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 2, pozycja 2a-d**

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezlateksowego tłoku?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 5**

**Pakiet nr 2, pozycja 2b**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki 100 ml z dołączonym jednym łącznikiem Luer, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6**

**Pakiet nr 2, pozycja 2b**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą w kolorze granatowym?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 7**

**Pakiet nr 2, pozycja 2c**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml luer-lock ze skalą nadruku co 0,5 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 8**

**Pakiet nr 2, pozycja 3**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny ze skalą 0,05 ml?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 2, pozycja 3**

„Czy Zamawiający ma na myśli igły do tuberkuliny z niezintegrowaną igłą?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 2, pozycja 5-9**

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 2, pozycja 9**

**„**Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach:”

* Kaniula dożylna szeroko stosowana w terapii infuzyjnej
* Samoczynne zabezpieczenie ostrza chroniące przed zakłuciami
* Cewnik wykonany z wysokiej jakości P.T.F.E / F.E.P
* Kaniula wraz z cewnikiem o ostrym zakończeniu pozwala na łatwe wprowadzenie do naczynia
* Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
* Osłonka igły wykonana z polipropylenu
* Rozmiary oznaczone kolorystycznie
* Standardowy korek portu bocznego
* Wyposażona w skrzydełka umożliwiające stabilne przymocowanie
* Dodatkowy port boczny z zastawką zapobiegającą cofaniu się podawanych płynów
* Cewnik wyposażony w 2 paski kontrastujące w RTG
* Zastawka zapobiegająca wypływowi krwi
* Korek typu luer lock
* Bez lateksu
* Sterylizowane tlenkiem etylenu
* Opakowanie jednostkowe typu TYVEC

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 2, pozycja 13**

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o następujących rozmiarach:

1. 0,3x13mm
2. 0,45x12mm
3. 0,5x25mm,
4. 0,6x25mm,
5. 0,6x30mm
6. 0,7x30mm
7. 0,8x40mm
8. 0,9x40mm

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet nr 2, pozycja 14**

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły iniekcyjne o następujących rozmiarach:

1,1x40mm oraz 1,2x40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 2, pozycja 15**

„Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z fiolek w rozmiarze 1,2 x30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15**

**Pakiet nr 5, pozycja 5**

„Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF618B w rozmiarze 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16**

**Pakiet nr 8, pozycja 1a,b**

„Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną w opakowaniu a’50szt?”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 17**

**Pakiet nr 8, pozycja 3a**

„Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 20g/m2?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 18**

**Pakiet nr 8, pozycja 3a**

„Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 19**

**Pakiet nr 8, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny spunlace, o gramaturze 68g/m2, posiadający wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 38g/m2, rękaw zakończony poliestrowym mankietem z dzianiny. Fartuch zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego 60 cm x 60cm. Na zewnątrz etykieta opakowania 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 20**

**Pakiet nr 8, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, wielowarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, posiadający dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 35g/m, rękaw zakończony poliestrowym mankietem z dzianiny. Fartuch zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego 60 cm x 60cm. Na zewnątrz etykieta opakowania 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21**

**Pakiet nr 8, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 5 warstwowej włókniny typu SSMMS. Fartuch zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego 60 cm x 60cm. Na zewnątrz etykieta opakowania 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 22**

**Pakiet nr 8, pozycja 5**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 5warstwowej włókniny typu SSMMS, rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowym mankietem z dzianiny. Fartuch wraz z dwoma ręcznikami zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego, na zewnątrz etykieta opakowania – 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

**Pakiet nr 8, pozycja 6**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 5 warstwowej włókniny typu SSMMS. Fartuch zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego 60 cm x 60cm. Na zewnątrz etykieta opakowania 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**

**Pakiet nr 8, pozycja 7**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 5 warstwowej włókniny typu SSMMS, rękawy o kroju prostym, fartuch zabezpieczony owinięciem z papieru krepowego 60 cm x 60cm. Na zewnątrz etykieta opakowania 4 naklejki typu TAG?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 25**

**Pakiet nr 8, pozycja 8**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny o gramaturze 25g/m2, wiązany w pasie i na szyi?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26**

**Pakiet nr 8, pozycja 9**

„Prosimy Zamawiającego owydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 27**

**Pakiet nr 8, pozycja 10**

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem Zamawianej ilości?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 28**

**Pakiet nr 8, pozycja 11**

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**

**Pakiet nr 8, pozycja 11**

„Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 12cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30**

**Pakiet nr 8, pozycja 12**

„Czy Zamawiający dopuści koszulę przedoperacyjną dla pacjenta o gramaturze 35g/m2 w opakowaniu a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? „

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31**

**Pakiet nr 8, pozycja 13**

„Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, nie-foliowany?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32**

**Pakiet nr 8, pozycja 14**

„Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej wykonanej z włókniny SMS, o gramaturze 35g/m2?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie 13**

„Z uwagi na to, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia użył wzajemnie wykluczających się opisów prosimy o wykreślenie zapisu: „Cewniki dwukanałowe do hemodializy przewlekłej wykonane z carbothane TM. Rozmiary 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45 cm, 33/50 cm, 55/72 cm. Poziom recyrkulacji poniżej 1%, przepływ do 500 ml / min., cewnik o przekroju "podwójne D" o tej samej długości kanału tętniczego i żylnego, końcówka zakończona symetrycznie.” oraz sprostowanie omyłki pisarskiej.

Pierwotny opis przedmiotu zamówienia wyklucza Wykonawców z udziału w postępowaniu.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

Pakiet XIII otrzymuje nowe brzmienie – poprawny opis przedmiotu zamówienia dostępny w załączniku do pytań.

**Pytanie 34**

**Pakiet 16, pozycja 34**

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 34 z pakietu 16. Umożliwi to złożenie korzystnej cenowo oferty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 35**

**„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XIV, poz. nr 1:**

4 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?”

**W razie nie wyrażenia zgody , zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu.**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

**Pytanie 36**

**„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XIV, poz. nr 2:**

2 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?”

**W razie nie wyrażenia zgody , zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu.**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

**Pytanie 37**

**Dotyczy Pakietu XIV**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 38**

**Pakiet 24, poz. 1**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej biszkoptowej z mikroteksturą na palcach, AQL 0,65 (im niższy AQL tym lepszy), posiadające deklarację zgodności producenta z normami EN 455, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 39**

**Pakiet 24 poz. 2, 4, 5**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 455 1-2-3-4 oraz posiadających oświadczenie wydane przez jednostkę notyfikowaną o zgodności z normą EN 455-1-2-3.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 40**

**Pakiet 24 poz. 6**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na dłoni 0,30mm.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 41**

**Pakiet 24 poz. 6**

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny 20 opakowań a 50szt.”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 42**

**Pakiet 24 poz. 7**

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic dostępnych w rozmiarach 6,0-9,0.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 43**

**Pakiet 24 poz 9-10**

„Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga uchwytów pasujących do opakowań z pozycji 8?”

**Odpowiedź:**

Tak, chodzi o pozycję nr 8. Poprawny opis przedmiotu zamówienia w załączniku.

**Pytanie 44**

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

**Odpowiedź:**

W pierwszej części odpowiedzi na pytania zamieszczonej w dniu **19.09.2017 r. pyt. Nr 22**  Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisu z 3 dni na 5-7 dni.

**Pytanie 45**

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:

1. w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/ niezgodnej z zamówieniem części dostawy**, do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;
2. w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 46**

**Pakiet II poz. 1d**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z położeniem końcówki bocznym, pakowanych po 80 szt. Z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 sztuk strzykawek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 47**

**Pakiet II poz. 2d oraz poz. 4**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60)ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 48**

**Pakiet II poz. 3**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt., z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 sztuk strzykawek.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 49**

**Pakiet II poz. 11**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów kompatybilnych z penami wszystkich producentów insuliny w dwóch rozmiarach: 5mm i 8mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.   
Pragniemy nadmienić, aby zapewnić odpowiednie działanie insuliny, należy ją podać do warstwy podskórnej tkanki tłuszczowej. Zdarza się jednak, że w skutek niewłaściwej techniki iniekcji lub źle dobranej długości igły, insulina zostaje wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii.  
Warto podkreślić, że o ile grubość skóry wynosi średnio 2 mm i jest względnie stała, o tyle grubość podskórnej warstwy tłuszczu cechuje znaczna zmienność. Tym samym oferowane przez nasza firmę rozmiary igieł są wystarczająco krótkie, aby wprowadzić insulinę do podskórnej warstwy tłuszczu w jednaj strefie wstrzykiwania, igłya o długości 12,7mm może się okazać za długa w sąsiedniej strefie, powodując ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 50**

**Pakiet II poz. 12 a**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach 0,4-0,5 o ściance standardowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51**

**„Pakiet II poz. 12 b** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach 1,1 i 1,2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 52**

**Pakiet II poz. 13 i 14**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem. Słyszalne kliknięcie potwierdzające bezpieczne zamontowanie igły na końcówce luer i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego jednym palcem, bez potrzeby użycia twardej powierzchni. Kompatybilne ze strzykawkami Luer i luer lock. Dostępne w rozmiarach:”

|  |
| --- |
| 30G ½" (0.3 x 13 mm) |
| 27G ½" (0.4 x 13 mm) |
| 27G ¾" (0.4 x 19 mm) |
| 27G 1 1/2" (0.4 x 40 mm) |
| 25G 5/8" (0.5 x 16 mm) |
| 25G 1" (0.5 x 25 mm) |
| 23G 1" (0.6 x 25 mm) |
| 23G 1 1/4" (0.6 x 30 mm) |
| 22G 1 1/4" (0.7 x 30 mm) |
| 21G 1" (0.8 x 25 mm) |
| 21G 1½" (0.8 x 40 mm) |
| 20G 1" (0.9 x 25 mm) |
| 20G 1 1/2" (0.9 x 40 mm) |
| 18G 1 1/2" (1.2 x 40 mm) |

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 53**

**Pakiet 2 poz. 15**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły o specjalnej konstrukcji – z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, - która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy) , z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G x 40 mm, sterylizowana radiacyjnie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 54**

**Pakiet 2 poz. 15**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek, bez bocznego otworu, bez ostrza typu pencil point, 18G, 1,2 x 40 mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowanej w celu uzyskania gładkości, z nasadką w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 55**

**Pakiet 4 Poz.4**  
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje cewników do odsysania w systemie zamkniętym z 1 otworem centralnym i 2 otworami naprzeciwległymi, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje cewników z 2 otworami naprzeciwległymi.

**Pytanie 56**

**Pakiet 4 Poz. 9**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej na 6 procedur zawierającego: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni,15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 gąbka-aplikator,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej; 4 osobne opakowania zawierające: 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57**

**Pakiet 4 Poz. 16**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra 100%silikon w rozmiarach: 12, 14, 16 CH.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 58**

**Pakiet 4 Poz. 21**  
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zamkniętego systemu do pomiaru diurezy godzinowej z komorą pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml, ze skalą, co 1 ml od 1ml do 40 ml, co 5 ml do 90 ml, co 50 ml do 500 ml?”

**Odpowiedź:**

Opisany jest zestaw o pojemności 2500 ml = komora 500 ml + worek 200 ml.

**Pytanie 59**

**Pakiet 4 Poz. 21**  
„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje bezigłowego portu do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, tak jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce?”

**Odpowiedź:**

Opisany jest bezigłowy port do pobierania próbek.

**Pytanie 60**

**Pakiet XVI   
„**Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do odrębnego pakietu poz.: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, w celu złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 61**

**Pakiet XVI Poz. 4**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62**

**Pakiet XVI Poz. 5**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63**

**Pakiet XVI Poz. 10**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej, rozmiar 1-5.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 64**

**Pakiet XVI Poz. 14**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 /.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 65**

**Pakiet XVI Poz. 15**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 66**

**Pakiet XVI Poz. 16  
„**Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy miał na myśli cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami odbarczającymi, z barwnym i numerycznym oznaczeniem oznaczeniem rozmiaru na cewniku, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 67**

**Pakiet XVI Poz. 20, 21  
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maska tlenowa w wersji dla dzieci i dla dorosłych z nebulizatorem o poj. 10 ml lub 5 ml, jednorazowego użytku, maska wykonana z wysokiej jakości PCV, wyposażona w regulowany zacisk na nos i elastyczny pasek na głowę, dren o długości 210 cm, pakowana pojedynczo.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 68  
Pakiet XVI Poz. 23  
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: nebulizator z ustnikiem, przezroczystą komorą na lek o poj. 10 ml, dren o długości 210 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 69**

**Pakiet XVI Poz. 26**  **„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny, o masie nie przekraczającej 29 g, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i p/wirusowej min. 99,999 %, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, pakowany pojedynczo, folia-folia.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 70**

**Pakiet XVI Poz. 28**  **„**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje: jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis, w zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym jak dotychczas z powodzeniem stosowany w Państwa Placówce.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 71**

**Pakiet XVI Poz. 28**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca umożliwiać bezpieczne stosowanie do 29 dni potwierdzone badaniami klinicznymi?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 72**

**Pakiet XVI Poz. 29**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompatybilnych z poz. 28 worków do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 73**

**Pakiet 20 Poz. 1**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o zmniejszonej przestrzeni martwej max. 45 ml, waga 26g, o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 74**

**Pakiet 20 Poz. 2**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego do wymaganego filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 75**

**Pakiet 20 Poz. 3**  
„Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, waga 6 g, biologicznie czysty.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 76**

**PAKIET XXI poz.1-4  
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zszywek o przekroju okrągłym na całej długości.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 77**

**PAKIET XXII poz.1  
„**Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 z pakietu XXII i utworzenie nowego pakietu, np. XXIIA.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 78**

**PAKIET XXII poz.1  
„**Prosimy Zamawiającego staplera w rozmiarze 24-32mm.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 79**

**Pakiet XXV   
„**Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 80**

**Pakiet XXV, poz. 1   
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 81**

**Pakiet XXV, poz. 1   
„**Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic w kolorze niebiesko-fioletowym.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 82**

**Pakiet XXV, poz. 1**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Siła zrywania przed / po starzeniu min. 6,3 N / 6,0 N, o grubości na palcu min. 0,11 mm, dłoni min. 0,07 ± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,06 ± 0,01 mm- potwierdzone raportem z wynikami badań. Przebadane na min. 10 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, w tym 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport załączony do oferty) oraz min. 14 cytostatyków w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL pakowane po max 100 szt.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 83**

**Pakiet XXV, poz. 1**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic chroniących do 30 minut przed izopropanolem 70% i etanolem 20% na poziomie 1 tj. do 30 minut. W razie odpowiedzi odmownej, prosimy o wyjaśnienie w jakich procedurach użytkownik ma ciągły kontakt z wymienionymi substancjami przez ponad pół godziny.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wysokiej odporności rękawic ze względu na bezpieczeństwo personelu.

**Pytanie 84**

**Pakiet XXV, poz. 2   
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o AQL ≤ 1,5, pakowanych po 200 szt. (180 szt. dla rozm. XL),”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 85**

**Pakiet XXV, poz. 2**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic nitrylowych z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe. AQL ≤1,5. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL, pakowane po max 100 sztuk.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 86**

**Pakiet XXV, poz. 2**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą z naturalnego aloesu i witaminy E. AQL ≤1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk)”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 87**

**Pakiet XXV, poz. 3**   
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej długości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. 290 ± 6 mm.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 88**

**Pakiet XXV, poz. 4   
„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 89**

**Pakiet XXV, poz. 5**  
„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika dopasowanego do wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki lub artykułów typu chusteczki, myjki w twardych opakowaniach, wykonany z tworzywa sztucznego z możliwością dezynfekcji z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie, o wymiarach: Wysokość – 165 mm; szerokość – 100 mm; możliwość instalowania pudełek o szerokości 100 -130mm.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie90**

**Dotyczy zapisów umowy § 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki   
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie91**

**Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwe wyroby medyczne jednorazowego użytku ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę wyrobów medycznych jednorazowego użytku pełnowartościowych. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Odbiorcy do domagania się od Dostawcy odpowiedniej kary umownej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 92**

**Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niezależnie od uprawnień Odbiorcy opisanych powyżej, w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy lub jego poszczególnej partii wolnego od wad w terminie 14 dni od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w przedmiocie żądania wymiany przedmiotu umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Uprawnienie to przysługuje Odbiorcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 93**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1a**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 20 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 30 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 40 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 94**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1b**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej dostawy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 95**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 1% wartości niewykorzystanej części umowy.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 96**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Odbiorcy w wysokości 1% wartości niewykorzystanej części umowy.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 97**

**Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostawca nie może bez zgody Odbiorcy dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.””

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 98**

**Dot. pakietu nr 23, poz. 1:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczotki cytologicznej bronchoskopowej o długości narzędzia 120 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 99**

**Dot. pakietu nr 23, poz. 2:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wielorazowego szczypiec biopsyjnych bronchoskopowych o długości narzędzia 120 cm w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 100**

**Dot. pakietu nr 23, poz. 3:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wielorazowego szczypiec biopsyjnych bronchoskopowych o długości narzędzia 120 cm w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 101**

**Dot. pakietu nr 23, poz. 4:**

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wielorazowego szczypiec biopsyjnych bronchoskopowych typu szczęki aligatora o długości narzędzia 120 cm w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 102**

**Pakiet 13, ilość pozycji 1, pozycja 1**

„Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ - poliuretanowy zestaw standardow z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy- 19cm ), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie **Nr 33** Pakiet Nr 13 otrzymuje nowe brzmienie. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 103**

**pakiet 13 pozycja 1**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Heamodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu “shoutgun”(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach tip to cuff/długościach całkowitych: 19/24 cm, 23/28 cm 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówka echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie **Nr 33** Pakiet Nr 13 otrzymuje nowe brzmienie. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 27.09.2017 r.