Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 19.09.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na Dostawę wyrobów medycznych.**

**Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017**

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pakiet VI – poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 1 równoważnej elektrody przeznaczonej do monitorowania dzieci i dorosłych o bardzo podobnej powierzchni kontaktu ze skórą pacjenta i rozmiarze 45x 31 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 2**

**Pakiet VI – poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 2 równoważnej elektrody przeznaczonej do monitorowania dorosłych o bardzo podobnej powierzchni kontaktu ze skórą pacjenta i rozmiarze 51x 36 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 3**

**Pakiet VI – poz. 3**

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 3 równoważnej elektrody na żelu mokrym przeznaczonej do badań Holterowskich bez tarki do przygotowania naskórka . Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4**

**Pakiet VI – poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 4 równoważnej elektrody włókninowej dla dzieci na żelu stałym i bez tarki do przygotowania naskórka. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5**

**Pakiet VI – poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie VI w pozycji 5 równoważnej elektrody na żelu mokrym przeznaczonej do badań wysiłkowych i bez tarki do przygotowania naskórka . Rozmiar elektrody 45x31 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 6**

**Pakiet VI – poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy w pakiecie VI w pozycji 6 miał na myśli zaoferowanie 5 kompletów elektrod do defibrylacji pakowanych po dwie sztuki w nierozdzielnym komplecie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 7**

**Pakiet VI, poz. 1,2,3,4,5.**

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 8**

**Pakiet VI, poz. 1,2,3,4,5.**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 9**

**Pakiet VI, poz. 1,2,3,4,5.**

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 10**

**Pakiet VI, poz. 1,2,3,4,5.**

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny elektrod EKG w Pakiecie VI, poz. 1,2,3,4,5 w przeliczeniu na opakowania jednostkowe równe 50 sztuk.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 11**

**Pakiet 10**

„Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 8 Pakietu 10 i zaoferowanie ewakuatorów o rozmiarze 200 ml, 400 ml, 800 ml i 1100 ml, ewakuator o pojemności 1100 ml do portu 12 mm.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie 12**

**Pakiet 21**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków z zszywkami okrągłymi, wysokość zszywki 3,8 mm, lub 4,5 mm, nóż w sztaplerze, długość linii szwu dla narzędzi w pozycji 2 i 4 – 90 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet 22**

„Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Pakietu 22.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie 14**

**Pakiet 23**

„Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 15**

**Pakiet 23**

„Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 16**

**Pakiet 23**

**„**Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie szczypiec uchylnych o średnicy 2,3 mm, długość 120 cm, łyżeczki owalne.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 17**

**Pakiet V poz. 9,10**

„Zwracamy się do Zamawiającego o podanie czy w powyższych pozycjach wymagany jest papier oryginalny czy też dopuszcza się papier kompatybilny?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga papier oryginalny.

**Pytanie 18**

**Pakiet V poz. 11**

„Prosimy o zmianę wymaganego rozmiaru papieru. Prawidłowy rozmiar papieru do Ascard 3 to 104mm x 40m.”

**Odpowiedź:**

Błędnie podany rozmiar w opisie przedmiotu, prawidłowy wymiar to 104mm x 40m.

**Pytanie 19**

**Pakiet V poz. 15,17**

„Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy papier ma być z nadrukiem czy bez.”

**Odpowiedź:**

Papier z nadrukiem.

**Pytanie 20**

**Pakiet VI poz. 1-5**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:”

Pozycja 1.- elektroda z żelem ciekłym, przy pozostałych parametrach bez zmian;

Pozycja 2- elektroda o rozmiarze 50mm x 35mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; bądź

Pozycja 2- elektroda z żelem ciekłym, przy pozostałych parametrach bez zmian

Pozycja 3.- elektroda bez tarki, przy pozostałych parametrach bez zmian;

Pozycja 4.- elektroda piankowa na żelu stałym bez tarki, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pozycja 5.- elektroda bez tarki, przy pozostałych parametrach bez zmian;

„Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza równoważne elektrody.

**Pytanie 21**

**Pakiet VI poz. 1-5**

„Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 22**

**Projekt umowy- §4 ust. 5**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 5-7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę z 3 dni na 5-7 dni.

**Pytanie 23**

**Projekt umowy- §5 ust. 1a**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych, tj. w par. 5 ust. 1a zamiast kary wyrażonej w PLN wpisać np. 1-5% opóźnionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.

Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą od 25zł do 200zł dziennie w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 24**

**Projekt umowy- §5 ust. 2,3**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 25**

**PAKIET 16**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 rurek ustno-gardłowych, tzw. Guedel w rozmiarach od 000 do 5, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. „

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 26**

**PAKIET 16**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 29 nie popełnił omyłki pisarskiej i miał na myśli worki o pojemności 1500 ml, kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji nr 28, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę, prawidłowe brzmienie dla opisu to:

Worki opisane w poz. 29 mają być kompatybilne z systemem z poz. 28.

**Pytanie 27**

**PAKIET 16**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i w pozycji nr 32 miał na myśli rezerwuar tlenowy, kompatybilny z resuscytatorami z pozycji nr 30 i 31, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę, prawidłowe brzmienie dla opisu to:

Rezerwuar tlenowy z poz. 32 ma być kompatybilny z resuscytatorem z poz. 30 i 31.

**Pytanie 28**

**pakiet 4 pozycja 3**

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi? „

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**

**pakiet 4 pozycja 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 30**

**„Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 1** dopuści Kaniula bezpieczna z portem bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem, cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi w RTG, port boczny wyposażony w teflonową zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu.” Rozmiar:

22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,
20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,
18G/33mm (1,0-1,3) 90ml/min,

18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min
17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min,
16G/45mm (1,4-1,7) 180ml/min,

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31**

**„Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2** dopuści Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula posiadająca następujące rozmiary i przepływy:”
24G/19mm(0,4-0,7)20ml/min,
22G/25mm(0,5-0,9)36ml/min
20G/32mm(0,7-1,1)60ml/min
18G/45mm(0,9-1,3)90ml/min
17G/45mm(1.1-1.5)140ml/min
16G/45mm(1.3-1.7)180ml/min
14G/45mm(1.8-2.1) 240ml/min

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32**

„**Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 9** dopuści Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33**

**„Czy zamawiajmy w pakiecie 1 pozycji 10 dopuści** Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy. Ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kranik wyposażony w klips niebieski i czerwony do lepszej identyfikacji lini żylej/tętniczej”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34**

**„Czy zamawiajmy w pakiecie 1 wydzieli pozycję 1, 2, 9, 10, 11** i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.”

**Odpowiedź:**

Nie, **z**godnie z SIWZ.

**Pytanie 35**

**Pakiet XII**

„Prosimy o dopuszczenie pojemnika 1 L o następujących wymiarach:

Średnica górna: 140 mm

Średnica dolna: 102 mm

Wysokość całkowita: 125 mm

Otwór wrzutowy: 60 mm

Pojemniki nie są wyrobami medycznymi, nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla przeprowadzanych procedur. Mają spełniać określone funkcje użytkowe, natomiast ich wymiary pozostają kwestią wtórną.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ ze względu na specyfikę pracy SP ZOZ.

**Pytanie 36**

**Pakiet I poz. 3**

**„**Czy Zmawiający oczekuje zaoferowania kaniul posiadających zastawkę wielokrotnie zapobiegającą wypływowi krwi przez cały czas używania?”

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 37**

**Pakiet XXI poz. 1**

**„**Czy Zamawiający w Pakiecie XXI w pozycji 1 dopuści również jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) wraz z odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 3 ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 38**

**Pakiet XXI poz. 2**

**„**Czy Zamawiający w Pakiecie XXI w pozycji 2 dopuści również jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,85mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, po zamknięciu 2 mm), nóż zintegrowany ze staplerem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) wraz z odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 4.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 39**

**Pakiet XXI poz. 1**

**„**Czy Zamawiający w Pakiecie XXI w pozycji 1 dopuści również równoważny stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 65mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem wraz z odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 3?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 40**

**Pakiet XXI poz. 2**

„Czy Zamawiający w Pakiecie XXI w pozycji 2 dopuści również równoważny stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 79mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem wraz z odpowiadającymi mu ładunkami w pozycji 4?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41**

„Czy Zamawiający w pakiecie nr XVII poz. nr 4 dopuści, aby wskaźnik sterylizacji znajdował się na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 42**

„Czy Zamawiający w pakiecie nr XVII poz. 4b dopuści rozmiar 490x750 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 43**

**dot. projektu umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?”

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 44**

**dot. projektu umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 45**

**dot. projektu umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 46**

**dot. projektu umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?

Kary określone w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy są bardzo wysokie i wymagają ograniczenia. W przeciwnym razie kary te byłyby rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 47**

**dot. projektu umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy”? „

Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie towaru była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 48**

**Pakiet nr I, poz. 1-2**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu z kaniulami? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 49**

**Pakiet nr I, poz. 1**

‘Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, w rozmiarach:”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | **Przepływ ml/min** |
| 16 G | 1,70 x 45 | 200 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 451,20 x 32 | 100110 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 50**

**Pakiet nr I, poz. 1**

„Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z 3 paskami radio-cieniującymi, z metalowo-plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, w rozmiarach:”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | **Przepływ ml/min** |
| 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| 18 G | 1,30x 45 | 85 |
| 20 G | 1,1 x 32/33 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 51**

**Pakiet nr I, poz. 2**

„Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, w rozmiarach:”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | **Przepływ ml/min** |
| 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 451,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52**

**Pakiet nr I, poz. 4**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 53**

**Pakiet nr I, poz. 4**

„Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (część przeźroczysta 55mm), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa. Zacisk wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po uzyciu, filtr o średnicy oczek 15µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Długość drenu 150cm.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 54**

**Pakiet nr I, poz. 11**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 55**

**Pakiet nr II, poz. 1-4**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 56**

**Pakiet nr II, poz. 1a-1d**

„Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze niebieskim i skalą rozszerzoną o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 57**

**Pakiet nr II, poz. 1d**

„Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym,?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 58**

**Pakiet nr II, poz. 1d**

„Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z końcówka ściętą pod kontem 45 stopni, dodatkowym reduktorem Luer. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 59**

**Pakiet nr IV, poz. 1-43**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 60**

**Pakiet nr IV, poz. 1**

„Proszę o dopuszczenie kaniuli noworodkowej wykonanej z FEP lub z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61**

**Pakiet nr IV, poz. 2**

„Proszę o dopuszczenie kaniuli dotętniczej wykonanej z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62**

**Pakiet nr IV, poz. 3**

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63**

**Pakiet nr IV, poz. 17-18**

„Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 64**

**Pakiet nr IV, poz. 17**

„Proszę o dopuszczenie plastrów do kaniul włókninowych, z rozcięciem, z dodatkową podkładką, z zaokrąglonymi rogami, w rozmiarze 8x6 cm.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 65**

**Pakiet nr IV, poz. 18**

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania wkłuć centralnych –okienko z folii poliuretanowej, z nacięciem, pokryty hipoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, rozm. 9 x 11 cm, wyposażony w trzy dodatkowe paski włókninowe do mocowania i opisania opatrunku.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 19.09.2017 r.