Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 12.02.2018 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oprzyrządowania do Diatermii, implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Uzupełnienie odpowiedzi do pytania 1 zamieszczonego na stronie internetowej w dniu 06.02.2018 r.

Pytanie 1
Pytanie 1 do pakietu 3
„Do Pakietu 3 Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści śrubę kompresyjną o długości 32.3 mm? Prosimy również o określenie ilości śrub.”

Odpowiedź:
Tak. Ilość śrub – 30 szt.

Załączamy uzupełniony Pakiet III.

W pakiecie II w pozycji 8 wykreślamy pkt f i pkt e.

Załączamy poprawiony Pakiet II.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2018 r.
11:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500031092-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części XI na:
#
# XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – SEKRETARIAT DYREKCJI Ip., Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice do dnia 15.02.2018 r. do godz. 11:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w dniu 15.02.2018 r. o godz.12:00.

Powyższe wyjaśnienie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 12.02.2018 r.