Oznaczenie sprawy: 29/2016

        Zaproszenie do składania ofert

Nazwa zamówienia:

Dostawa 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaczem, uchwytem i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zamawiający:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:  386-14-00
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

PROSZOWICE, PAŹDZIERNIK 2016

I.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:386-14-00
Dział Zamówień Publicznych
trl.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaczem, uchwytem
i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i przedstawia najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługę należy wykonać w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

IV
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

V
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
c) Deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro).

d) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - ( dotyczy wyrobów medycznych.) -w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
e) Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych kwalifikowanych do wykazu A lub B oraz dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.).
f) Wypełnione parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.
g) Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia na min. 24 miesiące – dołączyć przy dostawie.
h) Instrukcja obsługi w j. polskim - dołączyć przy dostawie.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) -  dopuszczalna jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
VI
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj, Justyna Starek tel.12 386-52-14, faks: 12 386 52 58, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

VII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”.
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone
   w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
   w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

IX
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć:
- w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego -oznaczenie koperty: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, Znak sprawy: 29/2016, Dostawa pompy – OFERTA, Nie otwierać przed dniem 20.10.2016 r. godz. 10:15 oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
  LUB
- drogą mailową na adres: dzp.zoz@poczta.fm w terminie do dnia 20.10.2016 r. do godz. 10:00- oznaczenie tematu maila: Znak sprawy: 29/2016, Dostawa pompy – OFERTA, Nie otwierać przed dniem 20.10.2016 r. godz. 10:15.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, Dział Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2016 r. o godz. 10:15.
X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XI
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XII
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3.Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.

 XIII
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia do składania ofert.

 Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór Umowy

Proszowice, dnia 13.10.2016 r.
        Zatwierdzam

Oznaczenie sprawy: 29/2016 Załącznik Nr 1 do zaproszenia

..............................., dnia ....................

OFERTA

Nazwa zamówienia:

Dostawa 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaczem, uchwytem i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel.: ________________________________ Faks: ________________________________
REGON: ____________________________ NIP: ___________________________________
Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-mail: _________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 3 do Zaproszenia, które niniejszym akceptują, za cenę:

Cena oferty brutto przedmiotu zamówienia __________________ zł ____ gr.

(słownie złotych __________________________________________________________)
w tym:
kwota podatku od towarów i usług (VAT)	___________________________ zł ____ gr.

Klasa wyrobu medycznego: __________________________________

Zobowiązuję się udzielić (należy wypełnić poniższą tabelę):
Wymagany okres gwarancji	Oferowany okres gwarancji
gwarancji na oferowaną pompę ( min. 24 miesiące) wszystkie elementy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 14 dni od daty podpisania umowy.

Warunki płatności : przelew w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby do reprezentacji Wykonawcy (należy podać imię, nazwisko i funkcję w organie reprezentującym):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

(podpis Wykonawcy)

Oznaczenie sprawy: 29/2016	Załącznik nr 3

 PROJEKT
Umowa dostawy
   sprzętu medycznego nr ___________

zawarta w Proszowicach w dniu ______________ roku pomiędzy:
___________________________________________________________________________

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, z siedzibą w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-049 oraz REGON: 000300593, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ zwanym dalej „Dostawcą”, którego reprezentuje:

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. Oznaczenie sprawy: 29/2016.

Przedmiot umowy.

  1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu specjalistyczny sprzęt medyczny obejmujący 1 szt. pompy objętościowej wraz z zasilaczem, uchwytem i kroplomierzem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, typ: …............, model: …....................., rok produkcji: …............, o parametrach i właściwościach zgodnych
     z opisem Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 1 do umowy, zwany w dalszej części „Przedmiotem Umowy”.
  2. Dostawca oświadcza, że posiada doświadczenie w dostawie i wykonywaniu serwisu po dostawie medycznych urządzeń specjalistycznych składających się na Przedmiot Umowy a ponadto oświadcza również, że Przedmiot Umowy jest nowy, posiada wszelkie niezbędne, wymagane przez Szpital parametry techniczne, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz że zdatny jest do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem i założonym celem.
Wartość umowy, cena sprzedaży.

  1. Wartość Przedmiotu Umowy strony ustalają na ________ zł (słownie: _____________________) netto plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości ________ zł (słownie: _____________________), czyli łącznie brutto na kwotę ________ zł (słownie: _____________________).
  2. Wynagrodzenie wymienione w ustępie 2.1. Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy. W szczególności, cenę opakowań, cła, kosztów transportu, ubezpieczenia, rozładunku, szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Przedmiotu umowy.

Zasady dostawy Przedmiotu Umowy oraz jego zainstalowanie.

  1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własne ryzyko w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z dostawą Przedmiotu Umowy w tym wszelkie dokumenty finansowe obejmujące odpowiednią fakturę VAT oraz inne dokumenty niezbędne do wykorzystania
     i użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
     w szczególności dokument gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
  3. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy, aż do chwili wydania go Zamawiającemu oraz dokonania jego prawidłowego uruchomienia, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem odbioru i uruchomienia Przedmiotu Umowy lub innym dokumentem potwierdzającym zgodne z Umową dostarczenie Przedmiotu Umowy.
  4. Dodatkowo, na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest do pokwitowania dostawy Przedmiotu Umowy. Pokwitowanie nastąpi w formie pisemnej na dokumencie magazynowym WZ lub na innym dokumencie określającym rodzaj, ilość, cenę oraz datę dostawy. Strony sporządzą z czynności dostawy odpowiedni protokół.
  5. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Przedmiotu Umowy wadliwego Strony sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę, o ile wada wyszła na jaw w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych elementów na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty określonej w ustępie 2.1. Umowy ceny dostawy przez Zamawiającego do czasu dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
  6. Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia w Szpitalu bezpośredniego użytkownika/użytkowników Przedmiotu Umowy.

Zasady zapłaty przez szpital ceny dostawy.

  1. Zapłata ceny dostawy, o której mowa w ustępie 2.1. niniejszej umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę w treści wystawionej faktury VAT lub na wskazany w inny sposób rachunek bankowy.
1. 4.2 Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie nie krótszym niż 30 dni, od daty
  wykonania zamówienia, i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  4.3 Dla określenia terminu zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
  Szpitala.

Gwarancja

  1. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest nowy, wysokiej jakości oraz wolny od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Dostawca udzieli, biegnącej od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji) rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy trwającej przez ___ miesięcy kalendarzowych.
  3. Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 5.2. niniejszej umowy Dostawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji poprzez doręczenie odpowiedniego, wystawionego przez producenta Przedmiotu Umowy dokumentu gwarancji obejmującej okres ____ miesięcy kalendarzowych, od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji), którego treść będzie zgodna ze złożoną ofertą.

  1. W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.

Obsługa serwisowa

  1. W okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji Dostawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego niezbędnych usług gwarancyjnych Przedmiotu Umowy oraz wsparcia technicznego. W szczególności Dostawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania wszelkich ewentualnych napraw Przedmiotu Umowy, udzielania pracownikom Zamawiającego koniecznej pomocy w zakresie informacji i szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Przedmiotu Umowy.
  2. Niezależnie od treści złożonej oferty na dostawę Przedmiotu Umowy w zakresie warunków gwarancyjnych, które stosuje się wprost do niniejszej umowy Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie także:
    1. Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
    2. Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.
    3. W przypadku nie możności naprawy Przedmiotu Umowy w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany.
  3. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i przeglądami technicznymi w tym koszty dojazdu w okresie gwarancji ponosi Dostawca.
  4. W okresie gwarancji Dostawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne.
  5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  6. Wszelkie ewentualne naprawy Przedmiotu Umowy wykonywane będą przez posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników i/lub współpracowników Dostawcy lub w autoryzowanych serwisach naprawy.
  7. Zamawiający zapewni osobom, o których mowa w ustępie 6.6. w uzgodnionym terminie dostęp do Przedmiotu Umowy.

Kary umowne.

  1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w określonych poniżej przypadkach będą miały prawo naliczenia kar umownych z następujących tytułów:
    1. w razie opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy lub dostarczeniu Przedmiotu Umowy niezgodnie z zamówieniem Dostawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% wartości ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara ta nie może przekroczyć 15 % wartości ceny;
    2. w razie niedostarczenia Przedmiotu Umowy w całości w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy;
    3. w razie niezrealizowania przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w ustępie 6.2.2. i 6.2.3. niniejszej umowy w ciągu 2 dni od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia Dostawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 7 % wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy
  2. Określone w ustępie 7.1. kary umowne mogą być przez Zamawiającego dochodzone niezależnie od faktu i wysokości powstałej szkody. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej.
  3. Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowanie przewyższające wartość zastrzeżonej kary umownej.

Postanowienia końcowe.

  1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
  2. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.
  3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
  4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.
  5. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.
  6. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
  8. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
  9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Dostawca.