Samodzielny Publiczny	Proszowic, dnia 16.09.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Zapytanie do SIWZ, Pakiet nr XIII
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 klipsów do laparoskopii do klipsownicy STORZ pakowanych w sterylne zasobniki po 6 sztuk z taśmą samoprzylepną, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 2
„Zapytanie do SIWZ, Pakiet nr XIII
Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości klipsów jaką należy zaoferować w pozycji nr 1, czy ilość podana 5 oznacza, że należy zaoferować 5 pełnych opakowań (pudełek) klipsów.”?

Odpowiedź:
Należy zaoferować 5 pełnych opakowań, tzn. 1 op = 20 zasobników po 6 sztuk.

Pytanie 3
„Pakiet 4
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 4 pozycję 10,11,18a, 18b,19,20,21,26,28,29,30 w celu utworzenia odrębnego, bardziej konkurencyjnego Pakietu” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 4
„. Pakiet 4 pyt do poz 10
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednokrotnego użytku do aparatu do znieczuleń, jednorurowy współosiowy (rura w rurze), z dodatkową rurą o dł 90 cm, z wymiennikiem ciepła- przy odstąpieniu od podawania parametrów wymiennika, gdyż nasz producent ich nie podaje, pozostałe wymagania i parametry zachowane” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
„Pakiet 4 pyt do poz 11
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednokrotnego użytku do respiratora, jednorurowy współosiowy (rura w rurze), z rurą wydechową do respiratora rozciągliwą do 60 cm, z wymiennikiem ciepła- przy odstąpieniu od podawania parametrów wymiennika, gdyż nasz producent ich nie podaje, pozostałe wymagania i parametry zachowane” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6
„Pakiet 4 pyt do poz 18 a i b
Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o dł 200cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
„Pakiet 4 pyt do poz 19
Czy zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych do wysokiej koncentracji tlenu z drenem o dł 200cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
„ Pakiet 4 pyt do poz 20
Czy zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe w rozmiarze 0-5, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Poniżej szczegółowa numeracja
0/50mm
1/60mm
2/70mm
3/80mm
4/90mm
5/100mm

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
„Pakiet 7, poz. 21
Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej renomowanej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski, w całości wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów,” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
„Pakiet 4 pyt do poz 26
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł 240 cm?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
„Pakiet 4 pyt do poz 28 i 29
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł 200cm?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
„Pakiet 4 pyt do poz 30 a i b
Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8 ml, drenem 200 cm, za zachowaniem pozostałych parametrów?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
„ Pakiet 4 pyt do poz 35
Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy podwójnie obrotowy z koreczkiem z PCV z zachowaniem pozostałych parametrów?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
„Pakiet 4 pyt do poz 37
Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o wadze 19 g, przestrzeni martwej 33ml przy zachowaniu pozostałych parametrów” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
„Pakiet 9
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 9 pozycje 45,46,47,48 w celu utworzenia odrębnego, bardziej konkurencyjnego pakietu?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 16
„Pakiet 9 pyt do poz 48
Ponieważ nie wykonuje się resuscytatorów jednorazowego użytku z silikonu proszę o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego użytku ze specjalnego tworzywa sztucznego SEBS( nieograniczony termin przydatności , w pełni nadający się do utylizacji)?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
„Pakiet 22 pyt do poz 1 i 2
Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny spełniający pozostałe parametry?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
„ Pakiet XXIII poz. 1 i 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu XXIII pozycji nr 1 i 6 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 19
„ Pakiet XXIII poz. 2 i 4
Czy Zamawiający w Pozycji 2 dopuści jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 55-60 mm, załadowany ładunkiem, zszywki tytanowe o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem i w Pozycji 4 ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 55-60 mm, zszywki tytanowe o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem?”
Odpowiedź:
TAK.
Pytanie 20
„Pakiet XXIII poz. 3 i 5
Czy Zamawiający w Pozycji 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 75-80 mm, załadowany ładunkiem, zszywki tytanowe o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem i w Pozycji 5 ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 75-80 mm, zszywki tytanowe o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 21
„Dotyczy SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty z oświadczeniem o posiadaniu deklaracji zgodności oraz certyfikatu z klauzulą dostarczenia ich na każde żądanie Zamawiającego
Pozytywna odpowiedź pozwoli na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie procedury przetargowej.” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 22
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 a

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 100 ml z oringiem grubszym niż 3 mm, który zapewnia większą szczelność strzykawki z dokładniejszą skalą co 1 ml producenta Margomed.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 23
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 b

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 100 ml z oringiem grubszym niż 3 mm, który zapewnia większą szczelność strzykawki producenta Polfa L.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 24
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 c i d

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z oringiem grubszym niż 3 mm, który zapewnia większą szczelność strzykawki
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 25
„dotyczy pakietu nr 2 poz. 3 a i b

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 26
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8 a i b

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 27
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 28
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 10

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 29
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 30
„Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12

Zwracamy się do Zmawiającego o dopuszczenie podania ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.” ?
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 31
„Pakiet X, poz. nr 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zabiegowego jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ dostępnego w rozmiarach L i XL” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 32
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XVII, poz. nr 1:
10 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33
„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr XVII, poz. nr 2:
25 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxal ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
„Pakiet XXVI, poz. 1
Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane, niejałowe, kolor niebieski, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie, powierzchnia teksturowana na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodne z EN 388, przebadane zgodnie z normą EN 374-3, dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, posiadające deklarację zgodności producenta z normą EN 455-1-2-3-4. AQL 1,0. Długość min. 240mm, grubość poj. ścianki na palcu 0,10-0,11mm, na dłoni 0,06-0,07mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 6,0N. Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk, różny kolor opakowań w zależności od rozmiaru. Rozmiar S, M, L, XL.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35
„Pakiet XXVI, poz. 2
Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla dozowników na rękawiczki jednorazowego użytku. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty.” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 36
„Pakiet II, poz. 8
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 37
„Pakiet VI poz. 2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wzmocnienia dodatkową włókniną opatrunku do mocowania kaniuli ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 38
„Pakiet VII, poz. 7
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego czy dopuszcza kompatybilny zamiennik ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39
„Pakiet VII, poz. 8
Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 50cmx15m ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40
„Pakiet VII, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 108x23, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41
„Pakiet VII, poz. 15
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 42
„Pakiet X, poz. 3 a, b
Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny wiskozowej?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
„Pakiet X, poz. 3 a,b
Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny wiskozowej?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44
„Pakiet X, poz. 3 a,b
Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny Spunlace Mesh?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45
„Pakiet X, poz. 3b
Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Kolor: zielony, niebieski
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
- Niejałowy”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 46
„Pakiet X, poz. 3b
Czy Zamawiający dopuści czepek typu „furażerka” z gumką w części tylnej
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Doskonała oddychalność
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
„Pakiet X, poz. 3a
Czy Zamawiający dopuści:
- Czepek typu „furażerka” z trokami
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Kolor: zielony, niebieski
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
- Niejałowy”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48
„Pakiet X, poz. 3a
Czy Zamawiający dopuści:
- Czepek typu „furażerka” wiązany na troki
- Wykonany z perforowanej włókniny Spunlace Mesh
- Doskonała oddychalność i komfort noszenia
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49
„Pakiet X, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny. Gramatura 45g/m². Wykonany z włókniny SSMMS. W okolicy klatki piersiowej, brzucha i przedramion wzmocniony. Wzmocnienia z polipropylenu i polietylenu o łącznej gramaturze 28 g/². Gramatura fartucha w miejscach wmocnionych 73 g/².
Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 45 cm, umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę w okolicy karku, od strony wewnętrznej fartucha. Odporność na przesiąkanie płynów 40,5 cm H2O, odporność na przenikanie mikroorganizmów na mokro: IB 3,58. Do każdego fartucha dołączone dwa włókninowe ręczniki o wym. 40 cm x 40 cm, gramatura 50 g/². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wym. 60 cm x 60 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.
WYMIARY:
ROZMIAR M
*długość: 120 cm ± 3 cm
*obwód u dołu: 148 cm ± 3 cm
*długość rękawa od szwu pod pachą: 57 cm ± 2 cm
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm
*obwód po szyją: 69 cm ± 2 cm
ROZMIAR L
*długość: 123 cm ± 3cm
*obwód u dołu: 150 cm ± 3cm
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu: 59 cm ± 2 cm
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm
*obwód po szyją: 72 cm ± 2 cm
ROZMIAR XL
*długość: 128 cm ± 3 cm
*obwód u dołu: 150 cm ± 3 cm
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu: 61 cm ± 2 cm
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm
*obwód po szyją: 74 cm ± 2 cm
ROZMIAR XXL
*długość: 136 cm ± 3 cm
*obwód u dołu: 150 cm ± 3 cm
*długość rękawa od szwu pod pachą do mankietu: 63 cm ± 2 cm
*długość mankietu: 7,5 cm ± 1 cm
*obwód po szyją: 74 cm ± 2 cm”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50
„Pakiet X, poz. 5-6
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SSMMS?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 51
„Pakiet X, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min.20g/m2?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52
„Pakiet X, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.40g/m2?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53
„Pakiet X, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści fartuch:
- wykonany z polietylenu
- przezroczysty
- zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki
- zarejestrowane jako wyrób medyczny
- opakowanie jednostkowe w formie woreczka, zbiorcze w formie kartonika
- o rozmiarze 116cm x 71 cm lub 180cm x 71cm”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54
„Pakiet X, poz. 10
Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży operacyjnej o gramaturze min.35g/m2?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55
„Pakiet XXV, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56
„Pakiet XXV, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57
„Pakiet XXV, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt o długości 282-300mm w zależności od rozmiaru, polimeryzowane obustronnie, poziom protein poniżej 12µg/dm3, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 58
„Pakiet XXV, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 40 par w kartonie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 22,5 opakowań?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 59
„Pakiet XXV, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie o długości 455mm, AQL=1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 60
„Pakiet XXV, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 25 par w kartonie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 28 opakowań?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 61
„Pakiet XXV, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, AQL=1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62
„Pakiet XXV, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63
„Pakiet XXV, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 150µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64
„Pakiet XXV, poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein poniżej 100µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65
„Pakiet XXV, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane tylko na palcach o długości 295-296mm w zależności od rozmiaru, poziom protein poniżej 12µg/dm3, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66
„Pakiet XXV, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt o długości 280-300mm w zależności od rozmiaru, polimeryzowane obustronnie, w rozmiarze 5,5-9,0 zgodnie z rozmiarówką dla rękawic chirurgicznych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67
„Pakiet 6 poz 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku z przeźroczystego wzmocnionego włókniną z wycięciem.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68
„Pakiet 25 poz 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych zbiorczo po 25par, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 69
„Pakiet 25
W formularzu cenowym Zamawiający w kolumnie „Ilość” podał liczbę rękawic w opakowaniach zbiorczych po 50 par. Czy zatem Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za opakowanie zbiorcze czy też dopuszcza podanie cen za 1 parę rękawic z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.” ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie ceny za 1 parę rękawic, przy odpowiednim przeliczeniu ilości.

Pytanie 70
„Dotyczące zapisów umowy:
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 4. ust. 5 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.” ?

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.
Pytanie 71
„Dotyczące zapisów umowy:
 Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 1. ust. 6 o następującej treści: „Dostawca dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” ?

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 72
„dot. pakietu nr VI poz. 1-2:
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 8cmx5,8cm?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73
„dot. pakietu nr VI poz. 1-2:
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie ceny jednostkowej za op. 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 74
„dot. pakietu nr X poz. 3 a-b:
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka o gramaturze min. 17g/m2?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75
„dot. pakietu nr X poz. 3 b:
Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny typu furażerka wiązany na troki?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 76
„dot. pakietu nr X poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram.35g/m2 z barierowymi wzmocnieniami o gram. 40g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77
„dot. pakietu nr X poz. 4, 5:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rozmiarów M L, XL, XXL?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78
„dot. pakietu nr X poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gram.35g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79
„dot. pakietu nr X poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy z włókniny polipropylenowej typu SB o gramaturze min. 20g/m2 lub fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80
„dot. pakietu nr X poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści fartuch wizytacyjny o gramaturze min. 17g/m2 bez rękawów zakończonych gumką?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81
„dot. pakietu nr XI poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę wykonanych w jednej warstwy bibuły i pojedynczej warstwy folii? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82
„dot. pakietu nr XIX poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści torebki włókninowo-foliowe ze wskaźnikami umieszczonymi na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83
„dot. pakietu nr XIX poz. 4b:
Czy Zamawiający dopuści torebki włókninowo-foliowe w rozmiarze 490x750mm?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 84
„dot. pakietu nr XXVI poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe zewnętrznie pokryte polimerem, wewnętrznie chlorowane, przebadane zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami producenta, przebadanych na izopropanol 70% z czasem przenikania max 10 min., AQL 1,5, grubości pojedynczej ścianki ≥0,12mm, grubości na dłoni ≥0,08mm?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85
„dot. pakietu nr XXVI poz. 1:
Czy na potwierdzenie dopuszczenia do kontaktu z żywnością Zamawiający dopuści załączenie karty danych technicznych?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86
„dot. pakietu nr XXVI poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu w/w pozycji? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 87
„dot. pakietu nr XXVII poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:
Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa		1
Nożyk STITCH CUTTER	11cm (+/-0,3)	1

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88
„dot. pakietu nr XXVII poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów o składzie:

serweta z laminatu FB	45x75cm	1
serweta z laminatu FB z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m2	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirugiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89
„dot. pakietu nr XXVII poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o gramaturze 73g/m2 na całej powierzchni serwet i składzie:

serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 90
„dot. pakietu nr XXVII poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do tarczycy o składzie:

serweta z wycięciem i przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	240x180
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20
taśma medyczna	1	50x9

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 91
„dot. pakietu nr XXVII poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	325x250
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1	90x60
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 92
„dot. pakietu nr XXVII poz. 9:
Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z włókniny foliowanej w kształcie kieszeni na płyny wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, z częścią podpośladkową?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 93
„dot. pakietu nr XXVII poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni serwet o składzie:

serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej	1	245x180	PROST.	15x10
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	2	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 94
„dot. pakietu nr XXVII poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	90x75
taśma medyczna	1	50x9
kieszeń na płyny	1	42x35
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 95
„dot. pakietu nr XXVII poz. 12:
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego o składzie:

serweta z przylepcem	1	260x240
serweta z przylepcem	1	240x150
pokrowiec na nogę	1	120x37
kieszeń na płyny z kształtką	1	40x30
taśma medyczna	6	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź:
Tak, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 96
„dot. pakietu nr XXVIII poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wielorazowego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 150g z dodatkiem nitki węglowej, wytrzymałości na wypychanie 947 kPa, wytrzymałości na rozciąganie osnowy 820 N i rozmiarach S-164, M-170, L-176, XL-182, XXL-188?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 97
„dot. pakietu nr XXVIII poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu 42g/m2 w rozmiarze 50x60cm i otworem 5cm i rozcięciem – 1 szt, kompresami gazowymi 17 nitkowymi 8 warstwowymi 7,5x7,5cm – 8 szt? Pozostałe parametry i składniki zestawu zgodnie z SIWZ.” ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 98
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 100
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 101
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?
Kary określone w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy są bardzo wysokie i wymagają ograniczenia. W przeciwnym razie kary te byłyby rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie towaru była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103
„Dotyczy SIWZ, pkt VI.5.a)
Czy Zamawiający wymagając kart technicznych miał na myśli protokoły badań producenta potwierdzające wymagane parametry (długość, grubość, poziom AQL, siły zrywania)?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 104
„Dotyczy Pakietu XXVI
Czy Zamawiający wymaga załączeniu certyfikatu jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność z normą EN455?”

Odpowiedź:
TAK, wymaga.

Pytanie 105
„dotyczy pakiet X poz. 4,5
Czy Zamawiający dopuści fartuchy w których szwy ultradźwiękowe znajdują się w rękawach na wysokości od łokcia do nadgarstka w rozmiarach L, LL, XL, XLL o gramaturze 35 g./m2 przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106
„dotyczy pakiet X poz. 6
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach L, LL, XL, XLL o gramaturze 35 g./m2 przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107
„dotyczy pakiet X poz. 10
Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35 g./m2 przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108
„dotyczy pakiet XXVII poz. 1, 2, 9
Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć poz. 1, 2, 9 i utworzyć odrębny pakiet przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 109
„dotyczy pakiet XXVII poz. 3
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 7 cm przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 4
Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 5
Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 112
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 6
Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 7
Czy zamawiający dopuści zestaw do tarczycy w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 8
Czy zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 10
Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 11
Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno - kroczowych w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117
„dotyczy pakietu XXVII pozycja 12
Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałej treści SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118
„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 119
„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1, 2
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia części przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 25 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 75 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy/ części przedmiotu umowy, niezgodnej z zamówieniem/ wadliwej dostawy

b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto , o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody w pkt. 1a i 1 b.

Pytanie 120
„Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt2 powyżej, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.” ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 121
„Dotyczy Pakietu nr XX, pozycja nr 7:
Czy Zamawiający dopuści ampułkowe testy biologiczne posiadające wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie po procesie sterylizacji z koloru niebieskiego na różowy.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122
„Dotyczy Pakietu nr XX, pozycja nr 8:
Czy Zamawiający dopuści ampułkowe testy biologiczne posiadające wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123
„Dotyczy Pakietu nr XX, pozycja nr 7-8:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym ofertom.” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 124
„Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 1 ppkt. a):
Uprzejmie prosimy o zmianę wysokości kary, w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy na karę umowną w wysokości 0,2 % wartości poszczególnego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.” ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125
„Paragraf 5 ust. 1 pkt a
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego zapisu na:
„a) w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką lub wolnego od wad, za każdy dzień zwłoki;” ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 126
„Paragraf 5 ust. 1 pkt b
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary umownej z 5% na 2%”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127
„Czy zamawiający w pakiecie nr 1 pozycji 1 dopuści Kaniula bezpieczna żylna wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca wtopione paski kontrastujące w promieniach Rtg. Wyposażona w metalowo plastikowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 16 G przepływ 180ml/min; 17G przepływ 125ml/min; 18G przepływ 90 ml/min; 20G przepływ 60ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128
„Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści Kaniula żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg., posiadająca samozamykający sie port boczny, zastawkę silikonową w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 14G przepływ 240ml/min; 16 G przepływ 180ml/min; 17G przepływ 140ml/min; 18G przepływ 90 ml/min; 20G przepływ 60ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129
„Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 8 dopuści Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 130
„Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści Korek luer-lock - standardowe, zamykające zakończenia żeńskie luer-lock, białe, sterylne, pakowane pojedynczo, z trzpieniem pozwyżej korka x 1 szt. nie wpływającym na jakość używanego sprzętu” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131
„ Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 6 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx90mm, 25Gx90mm, 26Gx90mm. Rozmiary 25Gx90mm i 27Gx90mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132
„Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 8 dopuści Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx90mm, 25G x 90 mm x 1 szt.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133
„ Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych zakładany metodą Seldingera x 1 szt. w rozmiarze:
a) 20 cm 16G – 5Fr – 1 kanał
d) 20 cm 14,18,18G – 7,5 Fr – 3 kanały”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134
„Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 17 dopuści Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik infuzyjny połaćzony z możliwością odłączenia nie zawierający DEHP, rozmiary, 22G x 50 mm, 21G x 85 mm, 21G x 100 mm, 20G x 150 mm w zależności od potrzeb zamawiającego x 1 szt” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z udzieloną wcześniej odpowiedzią dotyczącą poz. 17.

Pytanie 135
„Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 20 dopuści Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych dla pediatrii zakładany metodą Seldingera dwuświatłowy w rozmiarach: 22/22 8cm oraz 22/22 12,5 cm z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG x 1 szt.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136
„Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 18 dopuści Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG, na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką z rysunkiem dłoni, żel sterylny,
- 2 gąbki na patyku ,
- 3 sztuki miseczek
- serweta ( ręcznik)
- biała duża miska
- bandaż elastyczny

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137
„Pakiet IV
Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści niesterylny adapter do cewnika w systemie zamkniętym wymienionego w pozycji nr 4, co przy połączeniu dwóch w/w elementów powoduje niesterylność całego zestawu.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1-3, 8, 12, 14-15, 33, 39-47 do osobnego zadania np. IV A, tym samym dzieląc pakiet na dwa mniejsze, co pozwoli Nam i wielu innym Wykonawców na złożenie oferty. Obecna forma uniemożliwia złożenie innym Wykonawcom oferty przetargowej.” ?

Odpowiedź:
NIE.
Pytanie 139
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 4 sterylnego zamkniętego systemu do odsysania, z możliwością użytkowania na 72h, z rurek intubacyjnych, długość 54 cm i tracheotomijnych, długość 34 cm. Rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, system posiadający podwójnie obrotowy łącznik, zawierający zastawkę PEEP, która po usunięciu cewnika z rurki, zapewnia 100 % szczelność zestawu. Dostępne rozmiary: CH 10, 12, 14, 16.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytani 140
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 sterylnego adaptera, który umożliwia prowadzenie bronchoskopii i odsysania bez konieczności rozłączenia układu.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 i 7 jako alternatywę dla wymienionych pozycji – drenów do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą rególację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 142
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 zestawu do toalety jamy ustnej pacjenta składającego się z 3 gąbeczek oraz 1 szczoteczki do zębów z aplikatorem, z możliwością kontroli siły ssania.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 układu oddechowego rura w rurze o długości 180 cm, z dodatkową rurą o długości 120 cm z bezlateksowym 2l workiem.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 układu oddechowego o długości 180 cm, z dodatkową rozciągliwą rurą do respiratora o długości min. 50 cm.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 145
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 21 maski krtaniowej jednorazowego użytku, wykonanej z silikonu składającej się z trzech elementów: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, rozmiar maski: 1 ; 1, 5 ; 2 ; 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 – wyrób sterylny.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 25 cewników do odsysania w rozmiarach 6-20, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 37 filtru elektrostatycznego o wadze 29g, martwej przestrzeni 45ml i objętości wydechowej 300-1500 ze złączem prostym z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 1250 szt., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytania 148
„Pakiet IV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 38 zestawu do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 15ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.” ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.09.2015 r.