## Arkusz1
	Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

	Pakiet I
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu narzędzi chirurgicznych "brudnych" do działu centralnej sterylizacji oraz sterylnych do użytkownika. Pojemnik wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną w myjni - dezynfektorze. Posiadający szczelną pokrywę zabezpieczającą, bezpieczne zamknięcie - na opaskę ściągającą, ergonomiczne uchwyty do przenoszenia, miejsce na etykietę adresową. Pojemniki w kolorze niebieskim i czerwonym
a	wymiary 600 x 400 x 320 mm czerwone x 1 szt.	3
b	wymiary 600 x 400 x 320 mm niebieskie x 1 szt.	3

	Pakiet II
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala tętna 30 - 240 BPM, skala TOCO 0 - 100, odległość fizyczna na papierze 30 - 240 BPM: 70 mm, odległość fizyczna na papierze 0 - 100 TOCO: 40 mm x 1 szt.	300

	Pakiet III
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 1 l x 1 szt.	200
2	Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 2 l x 1 szt.	200
3	Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do ssaka New Askir 1 l x 1 szt.	10
4	Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do ssaka New Askir 2 l x 1 szt.	10
5	Filtr do ssaka New Askir	30

	Pakiet IV
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, opakowanie 500 szt. x 1 op.	4
2	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op.	10
3	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op.	8
4	Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, opakowanie 250 szt. x 1 op.	2
5	Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową imitującą krew ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 50 szt. x 1 op.	2
6	Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-Vac. Wymagane pismo od producenta dopuszczające stosowanie oferowanych naboi w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 12 szt.Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 11.05.01r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op.	10

	Pakiet V
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokrywana poliuretanem, silikonowana, równomiernie rolowany brzeg mankietu, podwójne opakowanie ( zewnętrzne i wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic - prawa, lewa, AQL - 1,0, długość min. 280 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,20 mm, dłoni min. 0,19 mm, posiadające deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normami EN 455-1-2-3 wydany przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Rozmiar S, M, L x 1 para	250

	Pakiet VI
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Taśma do drukarki do myjni S46 x 1 szt.	50

	Pakiet VII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione, łatwe w otrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem x 1 szt.	150
2	Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 szt.	20
3	Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 70 cm x 1 szt.	25
4	Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki klejącej x 1 szt.	50
5	Worek urostomijny jednoczęściowy x 1 szt.	50

	Pakiet VIII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym szlifie, przezroczysty uchwyt lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, rozmiar 26G x 88mm z prowadnicą x 1 szt.	200
2	Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej metodą Seldingera w rozmiarach igła G 18/70 mm, cewnik G 16 - 1,1x1,7, długość 20 cm x 1 szt.	10
3	Zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej metodą Seldingera w rozmiarach igła G 18/70 mm, cewnik G 14 - 1,4x2,1, długość 20 cm x 1 szt.	10
4	Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC, nie zawierająca lateksu, sterylna, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, rozmiary 6,7,8,9 x 1 szt.	100
5	Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, wykonany z PCV klasy medycznej, o pojemności 1500 ml, jednorazowy, niesterylny x 1 szt.	200
6	Pojemnik do zbiórki moczu tulipan wykonany z tworzywa pozwalającego na mycie środkami czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze 130 stopni do 30 minut, posiadający pokrywę uniemożliwiającą wylanie na zewnątrz x 1 szt.	60
7	Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana z grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, wymiary 30 x 115 mm, ze stożkowym dnem i podziałką, sterylna x 1 szt.	1000
8	Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt.	200
9	Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol x 1 szt.	25
10	Końcówka do ślinociągu x 1 szt.	300
11	Dren brzuszny silikonowy z optymalnie sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub siedmioma otworami bocznymi do wyboru rozmiar CH 24 F długość 200 cm x 1 szt.	200
12	Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.	10
13	Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.	10
14	Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 szt.	50
15	Pas do unieruchamiania kończyn, wykonany ze skóry, metalowe sprzączki nie ulegające korozji, na końcu pasa łącznik do mocowania do ramy łóżka x 1 szt.	12
16	Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych komplet 4 sztuki x 1 op.	5
17	Strzykawka sterylna 100ml skala nadruku 2 ml położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika ścięta pod kątem 45 stopni, łącznik Luer, uchwyt aspiracyjny natłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt.	200

	Pakiet IX
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Cewniki dwukanałowe do hemodializy przewlekłej wykonane z carbothane TM. Rozmiary 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45 cm, 33/50 cm, 55/72 cm. Poziom recyrkulacji poniżej 1%, przepływ do 500 ml / min., cewnik o przekroju 'podwójne D' o tej samej długości kanału tętniczego i żylnego, końcówka zakończona symetrycznie	30

	Pakiet X
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-5m/m2), długość 50 cm (+/-1cm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm) x 1 szt.	20
2	Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, grubość 0,25mm(+/-0,02mm), porowatość średnia 60%(+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g/m2), wysokość 9cm (+/-0,5cm), szerokość 6,5cm (+/-0,05cm) x 1 szt.	60

	Pakiet XI
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6 mm, średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopów 11 mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 950 mm, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm - 3,2 mm x 1 szt.	700

	Pakiet XII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Maska twarzowa żelowa wielokrotnego użytku do sterylizacji termicznej, ustno-nosowa, z zewnętrzną warstwą silikonowej poduszki, ruchome ramię podpory czołowej umożliwiające zmiany kąta nastawy, wymienna ruchoma podpora czołowa, zawór bezpieczeństwa wbudowany w obrotowe kolanko z łącznikiem do rury z portem wydechowym, możliwość odłączenia rury bez konieczności zdejmowania maski, port wydechowy w budowany w kolanko obrotowe, port tlenowy wbudowany w korpus maski, rozmiary M i L x 1 szt.	10

	Pakiet XIII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Inhalator tłokowy do pracy ciągłej, cząsteczka MMAD 2,44 mikrona, pojemność nebulizatora 8 ml, zestaw zawierający nebulizator, przewód powietrzny, ustnik, maskę, zapasowe filtry powietrza, możliwość czyszczenia dostępnymi środkami do dezynfekcji x 1 szt.	15

	Pakiet XIV
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
	KLIPSY TYTANOWE DO LAPAROSKOPII DO KLIPSOWNICY STORZ / (pakowane sterylnie w zasobnikach po 10 sztuk, rozmiar średnio-duży, zasobnik z taśmą samoprzylepną, klipsy muszą być dostosowane do posiadanych przez Zamawiającego klipsownic endoskopowych storz	6 op.
	KLIPSY POLIMEROWE NIEWCHŁANIALNE DO LAPAROSKOPII (pakowane sterylnie w zasobnikach po 6 sztuk i po 4 sztuki (wielkość zasobnika do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia), rozmiar super duży XL – zamykające naczynia do 16 mm, zasobniki z taśmą samoprzylepną	2 op.
	PODWIESZKI (LEJCE) NACZYNIOWE (sterylne, pakowane po 1 szt. w saszetce, wykonane z silikonu, przekrój owalny, dostępne w czterech kolorach, w rozmiarach: Ø1,5x1,0 mm x 40 cm; Ø2,4x1,2 mm x 40 cm; Ø2,4 x1,2 mm x 75 cm; Ø5,0x1,5 mm x 40 cm	30 szt.
	CZYŚCIK DO KOŃCÓWEK elektrody czynnej 5x5 cm, jałowy	20 szt.