Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 01.09.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów do pracowni endoskopowej.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2015

        Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 6 z dnia 31.08.2015 r.
        w 3 zestawie pytań

Pytanie 6
„Dot. załącznika nr 2 do SIWZ – Pakiet IV, poz. 4 i 5
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania stentów z następującymi parametrami: odległość między listkami 50 mm.” ?

Powinna być następująca odpowiedź.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów z następującymi parametrami: odległość między listkami 50 mm.

Sprostowanie do odpowiedzi, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 01.09.2015 r.
W związku z powyższym przedłuża termin składania ofert :
Termin składania ofert: 04.09.2015 r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert : 04.09.2015 r. godz. 13:30

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert.