## Arkusz1
	Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2015					Załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet I
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowy trójkanałowy papilotom o zakrzywionym nosku, posiada 3 oddzielne kanały na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, długość końcówki dystalnej 3 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5 Fr, długość cięciwy 20mm, końcówka widoczna przy fluoroskopii, stabilne ustawienie cięciwy, długość narzędzia 1900 - 1950 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm , kompatybilny z prowadnicą 0,035, 0,025 cala. Kompatybilny z wielorazowym uchwytem typu MH – 263.	szt.	10
2	Prowadnica jednorazowego użytku do dróg żółciowych, średnica 0,035 cala, długość robocza 4000 - 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znacznik	szt.	20
3	Prowadnica jednorazowego użytku do dróg żółciowych, średnica 0,025 cala, długość robocza 4000 - 4500mm, giętka prosta, lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znacznik na różnych długościach długości dystalnej. Fluorowana powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe	szt.	30
4	Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 10 FR, wstępnie złożony, posiadający cewnik wprowadzający I popychacz, długość robocza 1500-1550mm	szt.	4
5	Wielorazowy papilotom igłowy z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igły, długość narzędzia 190-195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	2
6	Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 12 FR, wstępnie złożony, posiadający cewnik wprowadzający I popychacz, długość robocza 1500-1550mm	szt.	3
7	Wielorazowy zestaw do wprowadzania protez o średnicy 8,5 FR, wstępnie złożony, posiadający cewnik wprowadzający I popychacz, długość robocza 1500-1550mm	szt.	1
8	Wielorazowy litotryptor mechaniczny posiadający podwójną osłonkę, która ułatwia kaniulację, skutecznie kruszy kamienie, w systemie znajduje się metalowa osłonka zwojowa, osłonka przewodu	szt.	1
9	Koszyk do wielorazowego litotryptora mechanicznego, kompatybilny z litotryptorem awaryjnym	szt.	1
				SUMA

	Pakiet II
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 70mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	15
2	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 80mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	10
3	Stent plastikowy 10FR do dróg żółciowych na 90 mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym, Pakowany po 1 szt.	szt.	6
4	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 60mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	8
5	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 50mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	8
6	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 100mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	6
7	Stent plastikowy 10Fr do dróg żółciowych na 12mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	6
8	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 70mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	5
9	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 80mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	5
10	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 90mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	6
11	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 50mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	5
12	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 60mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	5
13	Stent plastikowy 12Fr do dróg żółciowych na 120mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym. Pakowany po 1 szt.	szt.	3
				SUMA

	Pakiet III
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowa zabiegowa nasadka dystalna prosta, przeźroczysta, poprawia endoskopowe pole widzenia, pomaga wykonanie endoskopowych rozwarstwień podśluzówki do kolonoskopu	szt.	5
2	Nasadka dystalna miękka prosta do kolonoskopu z funkcją zoomu.	szt.	10
3	Wielorazowe narzędzie do podwiązywania I hemostazy szypuł polipów, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, zestaw B: osłonka teflonowa, korpus narzędzie z osłonką zwojową.	szt.	4
4	Pętle nylonowe do podwiązywania szypuł polipów, średnica pętli 30mm	szt.	20
5	Zawór powietrze woda do aparatu Olympus	szt.	4
6	Zawór ssący do aparatu Olympus	szt.	4
7	Zatyczka do gniazda kanału do aparatu Olympus	szt.	4
8	Zaworki biopsyjne do aparatu Olympus	szt.	30
9	Pętla elektrochirurgiczna jednorazowego użytku, kształt półksiężycowy; średnica pętli 25mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3mm, rękojeść skalowana co 10mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,0mm, 10 sztuk w oddzielnych gotowych do użytku sterylnych pakietach.	szt.	60
				SUMA

	Pakiet IV
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy z zaokrąglonymi końcami,współpracujący z prowadnikiem 0,035 cala, długość balonu 20-40mm, średnica balonu 4-10mm	szt.	3
2	Wysokociśnieniowy inflator z manometrem do napełniania balonów. Zakres ciśnień od 0 – 20 ATM	szt.	2
3	Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z możliwością podania kontrastu I z kanałem na prowadnik, minimalna średnica kanału endoskopu 3,2mm, z możliwością założenia prowadnika 0,035 cala.	szt.	3
4	Klipsownica jednorazowego użytku z możliwością kilkakrotnego otwarcia I zamknięcia ramion klipsa, długość ramion klipsa 10-11mm z możliwością wykorzystania do gastroskopii I kolonoskopii. Minimalna średnica kanału 2,8mm, długość narzędzia 2300mm	szt.	30
				SUMA

	Pakiet V
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Wielorazowy koszyk Dormia standardowy do usuwania złogów z dróg żółciowych z nitinolu długość narzędzia 180-190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,3mm. Średnica koszyka 30,35,40 mm.	szt.	8
2	Igły endoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5mm, długość robocza 165-180cm, średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	60
3	Igły endoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5mm, długość robocza 200-230cm, średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	60
4	Szczypce biopsyjne kolonoskopowe wielorazowego użytku, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	8
5	Szczypce biopsyjne gastroskopowe wielorazowego użytku,łyżeczka owalna z okienkiem długość narzędzia 160, minimalna średnica kanału roboczego 2,3mm	szt.	8
6	Ustnik jednorazowego użytku duży z gumką do wszystkich rodzajów endoskopów.	szt,	1500
7	Pętla owalna do polipektromii jednorazowa sterylna z rączką długość 230cm, średnica pętli 25mm, średnica tubusu 2,4mm.	szt.	100
				SUMA

	Pakiet VI
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, posiadające zabezpieczenie przed rysowaniem kanałów endoskopowych, długość robocza 200-230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm	szt.	1500
2	Szczypce jednorazowego użytku bez igły długość narzędzia 1600mm, lub 230cm	szt.	250
3	Balon do poszerzania jelita grubego	szt.	2
4	Pułapki na polipy	szt.	20
5	Jednorazowe balony do poszerzania przełyku	szt.	2
6	Prowadnica do balona do poszerzania przełyku	szt.	2
7	Balon do poszerzania odźwiernik	szt.	2
8	Pętla wielorazowego użytku 230cm owalna średnica pętli 25, 30, 35, 40 mm, średnica kanału 2,3mm.	szt.	10
9	Rączka do wielorazowych pętli	szt.	2
				SUMA

	Pakiet VII
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nazwa i kraj Producenta	Nazwa handlowa	Klasa wyrobu medycznego	Numer katalogowy
1	Balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych z możliwością napompowania do trzech średnic oraz możliwością podania kontarstu powyżej balonu, na końcu dystalnym I proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG	szt.	3
2	Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z możliwością założenia prowadnika 0,035cala, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm, długość narzędzia 1900mm	szt.	4
3	Wielorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni I złogów z dróg żółciowych, długość robocza 1900-1950mm, średnica rozłożonego koszyka 20mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, koszyk posiadający port do iniekcji I zintegrowaną rączką	szt.	3
4	Stent plastikowy 10FR do dróg żółciowych na 30 mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym, Pakowany po 1 szt.	szt.	6
5	Stent plastikowy 12FR do dróg żółciowych na 30 mm odległość między listkami z zagięciem proksymalnym, Pakowany po 1 szt.	szt.	5
6	Narzędzie do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku na poziomie żołądkowo – przełykowego z 4 podwiązkami	szt.	6
7	Narzędzie do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku na poziomie żołądkowo – przełykowego z 6 podwiązkami	szt.	6
				SUMA