Załącznik nr 2 do Zaproszenia Oznaczenie sprawy: 19/2015

Uwaga: / Parametry z wpisanymi przez Zamawiającego wartościami w kolumnie „Wymagane warunki techniczno - użytkowe ambulansu należy traktować jako graniczne. / Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.. / Przez opis oferowanego parametru rozumie się wskazanie przez Wykonawcę szczegółowego opisu odnoszącego się do konkretnie oferowanego parametru, w zakresie treści odpowiadającym co najmniej treści zawartej w kolumnie: „Wymagane warunki techniczno-użytkowe”. / Dodatkowo, w pozycjach określonych w niniejszym załączniku Wykonawca zobowiązany jest podać jednostkowy zakres oferowanego parametru. / Marka samochodu : _________________________ / Model : ___________________________________
L.p.	Wymagane warunki techniczno - użytkowe / ambulansu sanitarnego do transportu chorych	Potwierdzenie spełnienia wymogów / / Parametry oferowane (opis)
1. NADWOZIE
a.	Rok produkcji pojazdu bazowego oraz zabudowy specjalnej nie wcześniej niż 2013, Zamawiający dopuszcza ambulans zarejestrowany
b.	Przebieg nie większy niż 5000km
c.	Typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t . Przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej i 1 osoby leżącej na noszach, z izolacją termiczną częściowo przeszklony tj. drzwi tylne i boczne z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. Ścianka działowa pełna, częściowo przeszklona oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym.
d.	Lakierowanie w kolorze białym
e.	Drzwi tylne wysokie przeszklone, otwierane na boki o min. 180 stopni
f.	Drzwi przednie: / szyby elektrycznie sterowane z kabiny kierowcy / lusterka boczne elektrycznie regulowane z funkcją odmrażania
g.	Centralny zamek wszystkich drzwi
h.	Autoalarm
i.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,50 m
j.	Długość przedziału medycznego min.2,10 m
k.	Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
l.	Poduszka powietrzną dla kierowcy i pasażera
m.	Fotel kierowcy i pasażera z regulacją przód – tył i regulacją oparcia pod plecami.
n.	Fabryczne światła przeciwmgielne
o.	Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy
2.	SILNIK
a.	Moc silnika: min. 105 KM
b.	Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, z turbosprężarką i intercoolerem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim.
c.	Poziom emisji spalin (wg. normy EURO 5): / węglowodorów (HC) maksymalnie: 0,05 g/km; / tlenków azotu (NOx) maksymalnie: 0,18 g/km / cząstek stałych (PM) maksymalnie: 0,005 g/km	Poziom emisji spalin (wg. normy EURO 5): / węglowodorów (HC): ……g/km / tlenków azotu (NOx): …g/km / cząstek stałych (PM): … g/km
d.	Średnia emisja CO2 – maksymalnie 250 g/km	……… g/km
e.	Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym	……/100 km
f.	Zużycie energii w cyklu mieszanym maksymalnie – 2,88 MJ/litr	………/MJ/l
g.
3.	ZESPOŁ NAPĘDOWY
a.	Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
b.	System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas ruszania typu ASR lub równoważny
c.	Napęd na koła przednie lub tylne
d.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny
e.
4.	ZAWIESZENIE
a.	Zawieszenie kół przednich i tylnych niezależne
b.	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie oraz odpowiedni komfort transportu chorego.
5.	UKŁAD HAMULCOWY
a.	Ze wspomaganiem
b.	Hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
c.	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania.
6.	UKŁAD KIEROWNICZY
a.	Ze wspomaganiem
b.	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
7.	WYPOSAŻENIE POJAZDU
a.	Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów
b.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
c.	Trójkąt ostrzegawczy
h.	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa
8.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
a.	Nagrzewnica zamontowana w przedziale medycznym, umożliwiająca ogrzanie przedziału podczas pracy silnika, zgodnie z PN EN 1789, układ wyposażony w dodatkową pompę wody
b.	Mechaniczna wentylacja nawiewno –wywiewna
c.	Klimatyzacja przedziału medycznego z niezależnym parownikiem, sterowana elektronicznie
d.	Termowentylator 230V o min. mocy 2000W, umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego na postoju po podłączeniu ambulansu do sieci 230V
e.	Szyberdach zamontowany w dachu pojazdu
9.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789+A1:2011 i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej
a.	Alternator wzmocniony zapewniający odpowiednie ładowanie akumulatora o mocy min. 700 W
b.	Akumulator o pojemności min. 70 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu
c.	Automatyczna ładowarka akumulatora sterowana mikroprocesorem
d.	Zasilanie zewnętrzne 230V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym z przewodem zasilającym o długości min. 5 m
e.	Minimum 2 gniazda 12 V do podłączenia urządzeń medycznych w pomieszczeniu dla pacjenta.
10.	OZNAKOWANIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA – w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego jak i akustycznego zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który charakteryzować się winien nie gorszymi parametrami jak poniżej
a.	Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami świetlnymi typu LED koloru niebieskiego. Sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością nadawania komunikatów głosowych, wyposażona w dodatkowe światła umożliwiające oświetlenie pola przed ambulansem (podać markę i model).
b.	Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu LED zamontowane na wysokości pasa przedniego.
c.	Lampa ostrzegawcza niebieska LED, zamontowana w tylnej części dachu,
d.	Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w tylnej części dachu
e.	Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia.
11.	OSWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO – oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789+A1:2011 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
a.	Oświetlenie rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min.3 punkty świetlne.
b.	Oświetlenie halogenowe lub LED z regulacją kąta padania światła umieszczone nad noszami min. 1 punkt świetlny
12.	ŁĄCZNOSC RADIOWA
a.	Przygotowanie do podłączenia radiostacji, instalacja antenowa z zamontowaną na dachu anteną oraz instalacja 12V
13.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE – pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789+A1:2011 dla ambulansu typu A1 powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe. Wymagana deklaracja zgodności z normą PN EN 1789+A1:2011.
a.	Na ścianie bocznej lewej zestaw podsufitowych szafek min. 3 części, wykonanych z tworzywa sztucznego zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, podświetlenie szafek LED, uruchamiane automatycznie po ich otwarciu
b.	Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne
c.	Podłoga warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, wzmocniona
d.	Zabezpieczenia urządzeń i elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
e.	Minimum jeden fotel obrotowy na prawej ścianie wyposażony w bezwładnościowy 3-punktowy pas bezpieczeństwa ze składanym do pionu siedziskiem i podłokietnikami
f.	Ściana lewa wzmocniona, przystosowana do montażu dowolnego defibrylatora, respiratora, ssaka
g.	Instalacja tlenowa składająca się z butli o pojemności 10l z zamontowanym reduktorem wyposażonym w złącze typu AGA oraz wyjściem na maskę tlenową lub kaniule. Reduktor z regulacją przepływu min od 0 do 15L/min,
h.	Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 2 szt.)
i.	Podstawa pod nosze główne z dodatkową klapą najazdową
14.	NOSZE TRANSPORTOWE mają być zgodne z normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz PN EN 1865 lub równoważną, muszą posiadać następujące parametry minimalne :
a.	konstrukcja monoblokowa, przystosowane do prowadzenia reanimacji –twarda płyta na całej powierzchni,
b.	wyposażone w płynną regulację kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 750,
c.	komplet pasów zabezpieczających (2 pasy poprzeczne i pasy szelkowe)
d.	ergonomiczne opuszczane oparcia boczne składane
e.	posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 160 mm, hamulce min. na 2 kółkach jezdnych, w tym min. 2 obrotowe umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych powierzchniach,
f.	wyposażone w łatwo zmywalny materac,
g.	wyposażone w wysuwane teleskopowo uchwyty do przenoszenia,
h.	funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu,
i.	obciążenie dopuszczalne min. 159 kg
j.	waga noszy max. 45 kg,
15.	FOTEL KARDIOLOGICZNY ma być zgodny z normą PN EN 1865 lub równoważną oraz ma posiadać następujące parametry minimalne:
a.	Umożliwiać bezpieczny transport pacjenta
	Z systemem mocowania fotela, umożliwiającym transport pacjenta w ambulansie
	Umożliwiać wjazd wraz z pacjentem do ambulansu (po szynach najazdowych)
b.	4 koła jezdne, w tym 2 obrotowe wyposażone w hamulce
c.	Podnóżek
d.	Rączki przednie wysuwane
e.	Rączki tylne
f.	Siedzisko i oparcie wykonane z elastycznego materiału, łatwe do zmywania i dezynfekcji,
g.	waga do 15 kg,
h.	Obciążenie dopuszczalne min. 150 kg
i.	Podać markę i model
16.	GWARANCJA
a.	Na pojazd bazowy bez limitu kilometrów – min. 12 miesięcy
b.	Na lakier – min. 12 miesięcy
c.	Na perforację nadwozia – min. 12 miesięcy
d.	Na zabudowę – min. 12 miesięcy

UWAGA:
Brak potwierdzenia/opisu w kolumnie „Potwierdzić spełnienie wymogu” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji ambulansu. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.