Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 19.04.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji.
Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Czy w pakiecie nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić skoncentrowany preparat składający się z komponentu bazowego i aktywatora, na bazie kwasu nadoctowego posiadający pełne spektrum, w tym spory (Clostridium difficile) w opakowaniach 2x100 ml przeznaczony do sporządzenia 5 l roztworu, nie wymagający stosowania pasków do sprawdzania roztworu, ponieważ preparat jest aktywny 24 godziny?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 2
„PAKIET II poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia płynnego preparatu przeznaczonego do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami testowymi w ilości 50 szt./1 op.
Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B (EN 14561 – 5 min), F (C. Albicans, A. Nigger EN 14562 – 5 min), Tbc (M.terrae EN 14563 – 2 min), V (EN 14476 – 5 min), S (EN 14347 – 5 min), S (C.difficile) – 2 min.?”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.04.2016 r.