Samodzielny Publiczny	Proszowic, dnia 17.08.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę implantów ortopedycznych i narzędzi chirurgicznych
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet III
POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śrub DHS/DCS nie posiadających wyfrezowania w przedniej i tylnej części gwintu, pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 2
POZ. 4 a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 7 otworowa, L=115 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 3
POZ. 4 b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 8 otworowa, L=130 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 4
POZ. 4 c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 9 otworowa, L=148 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 5
POZ. 4 d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 10 otworowa, L=163 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE..

Pytanie 6
POZ. 4 e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 12 otworowa, L=198 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 7
POZ. 4 f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka DCS 14 otworowa, L=225 mm pozostałe parametry techniczne zgodnie z opisem w SIWZ.”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 8
Pakiet IV
# POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Młotek typu Ombredanne , waga 700g , średnica 40 mm , dł..240 mm

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 9
„Pakiet IV

 Poz. Nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie , bo rozumiemy, że Zamawiający chciałby zakupić nożyczki o dł. 200 mm a nie 2000 mm?”

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający chce zakupić nożyczki o dł. 200 mm.

Pytanie 10
„Czy Zamawiający może określić w Pakiecie I, pozycji 7,8 jakiej średnicy maja być wkręty?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 11
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I, pozycji 7,8,9 wkrętów heksagonalnych?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 12
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I pozycji 9 g wkrętaka heksagonalnego?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 13
„Czy Zamawiający mógłby określić jakie konkretnie jest wymagane instrumentarium do Pakietu I (konkretne przyrządy)?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do pakietu I nie wymaga instrumentarium. Zamawiający wymaga instrumentarium do pakietu III.

Pytanie 14
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I pozycji 5a i 5b podkładek pod wkręty o śr. fi 1.5- 2.0, fi 2.7 – 4.5 , fi 4.5 – 7.3 ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 15
„Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu I pozycji 2,5,6,7,8,9 ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 16
„Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie I pozycji 2 na zaoferowanie drutów Kirschnera o długości 310 mm?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 17
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I pozycji 3, płytek samodociskowych szerokich

a) 16 x 4,80 L=199 12 otworów,
b) 16 x 4,80 L=167 10 otworów,
c) 16 x 4,80 L=183 11 otworów ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 18
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I pozycji 4, płytek samodociskowych wąskich

a) 12 x 4.0 L=103 6 otworów,
b) 12 x 4.0 L=87 5 otworów,
c) 12 x 4.0 L=119 7 otworów,
d) 12 x 4.0 L= 135 8 otworów,
e) 12 x4,0 L=167 10 otworów ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 19
„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie I pozycji 9, wkrętów:

a) 4.5 x 1.75 mm, L=35 B=18
b) 4.5 x 1,75 mm, L =40 B=20
c) 4.5 x 1,75 mm, L = 45 B = 22
d) 4.5 x 1,75 mm, L =50 B=24
e) 4.5 x 1.75 mm, L=55 B=26
f) 4.5 x 1.75 mm, L=60 B=28 ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 20
„Dotyczy Pakietu nr IV – pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści Młotek typu Heath, waga 700g, średnica 40mm, dł. 185 mm ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 21
„Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający w zamian za dostarczenie próbek w zakresie pakietu nr 3 wyrazi zgodę na przeprowadzenie prezentacji asortymentu wraz z instrumentarium na żądanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 22
Pakiet nr III
1. Czy Zamawiający w poz. 4 wyrazi zgodę na oferowanie płyt DCS o następujących długościach:
1. 4 otworowa L=86 mm;
2. 6 otworowa L=118 mm;
3. 8 otworowa L=150 mm;
4. 10 otworowa L=182 mm;
5. 12 otworowa L=214 mm;
6. 14 otworowa L=246 mm?
Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki DCS samodociskowej klasycznej, tj. bez ograniczonego kontaktu?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 24
Zapytania dot. zapisów umowy:
Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia
przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wymiany wadliwego przedmiotu umowy na pełnowartościowy w celu zapewnienia ciągłości pracy dla bezpieczeństwa pacjentów, natomiast wyjaśnienia reklamacyjne będą trwać równolegle.

Pytanie 25
Zapytania dot. zapisów umowy:
    Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 6, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 26
Zapytania dot. zapisów umowy:
    Czy Zamawiający zmieni w §5 ust. 1 lit a sposób naliczania kar umownych na „0,2% wartości niedostarczonego/reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.
Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.
Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.
Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Odpowiedź:
Zapis w § 5 ust. 1 a projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 27
Zapytania dot. zapisów umowy:
Dotyczy pakietu nr 5-Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w §4 ust. 5 z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych? Termin wskazany w umowie jest zbyt krótki aby towar dostarczyć w terminie.

Odpowiedź:
Tak. W pakiecie nr 5 Dostawa piły do cięcia gipsu.

Pytanie 28
„Dotyczy umowy
Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:
§ 4
Z:
5. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwe implantów ortopedycznych/ narzędzi chirurgicznych ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę implantów ortopedycznych/narzędzi chirurgicznych pełnowartościowych. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Odbiorcy do domagania się od Dostawcy odpowiedniej kary umownej.

Na:
5. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwe implantów ortopedycznych/ narzędzi chirurgicznych ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę implantów ortopedycznych/narzędzi chirurgicznych pełnowartościowych. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Odbiorcy do domagania się od Dostawcy odpowiedniej kary umownej.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wymiany wadliwego przedmiotu umowy na pełnowartościowy w celu zapewnienia ciągłości pracy dla bezpieczeństwa pacjentów, natomiast wyjaśnienia reklamacyjne będą trwać równolegle.

Pytanie 29
„Dotyczy umowy
Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 5
Z:
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych,  100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;
b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.

Na:
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:
a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca może zapłacić na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;
b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad Dostawca może zapłacić na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.

 Odpowiedź:
Zapis w projekcie umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 30
„Dotyczy umowy
Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:

Z:
2. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt2 powyżej, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Na:
2. Dostawca może zapłacić Odbiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt2 powyżej, Dostawca może zapłacić Odbiorcy karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

Odpowiedź:
Zapisy w projekcie umowy zostają bez zmian.
W § 5 ust. 4 jest zapis: Odbiorca w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej.

Pytanie 31
„Dotyczy SIWZ
Czy zamawiający dopuści zmianę w SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści maksymalny termin realizacji zamówienia 7 dni?”

Odpowiedź:
NIE.

 Pytanie 32
 Zapytanie do pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 1ppkt. a-c:

W miejsce wyrobu Płytka wąska AO 11 x 2,5 mm – wyrobu Płytka wąska AO 10 x 3,0 mm. ?

Z opisu:
1	Płytka wąska AO
a	11 x 2,5 mm L-87 mm 5 otworowa
b	11 x 2,5 mm L-71 mm 4 otworowa
c	11 x 2,5 mm L-119 mm 7 otworowa
d	11 x 2,5 mm L-103 mm 6 otworowa

e	11 x 2,5 mm L- 135mm - 8 otworowa

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
1	Płytka wąska AO
a	10 x 3,0 mm L-87 mm 5 otworowa
b	10 x 3,0 mm L-71 mm 4 otworowa
c	10 x 3,0 mm L-119 mm 7 otworowa
d	10 x 3,0 mm L-103 mm 6 otworowa
e	10 x 3,0 mm L- 135mm - 8 otworowa

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o wymaganych długościach lecz o wymiarach
( szerokość x grubość) 10 x 3,0 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 33
 Zapytanie do pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 2 ppkt a-e:
W miejsce wyrobów o długości L= 300 mm – wyrobów o długości L= 310 mm?

Z opisu:
2	Drut Kirschnera
a	fi-1.2 mm L-300 mm
b	fi-1.4 mm L-300 mm
c	fi-1,6mm L -300mm
d	fi-1.8 mm L-300 mm
e	fi-2.0 mm L-300 mm

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
2	Drut Kirschnera
a	fi-1.2 mm L-310 mm
b	fi-1.4 mm L-310 mm
c	fi-1,6mm L -310mm
d	fi-1.8 mm L-310 mm
e	fi-2.0 mm L-310 mm

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru drutów w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować druty o długości 310 mm , spełniających pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 34
 Zapytanie do pakietu nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 3 ppkt b-c:
W miejsce płytek o szerokości 4,8 mm i 4,5 mm – płytek o szerokości 5,0 mm, ponadto wykonawca pyta czy nie zaszła omyłka w ppkcie c, i zamawiający wymaga płytki 11 otworowej?
Z opisu:
3	Płytka samodociskowa szeroka AO
a	16 x 4.8 mm L-167 mm 10 otworowa
b	16 x 4.5 mm L-183 mm 10 otworowa

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
3	Płytka samodociskowa szeroka AO
a	16 x 5,0 mm L-167 mm 10 otworowa
b	16 x 5,0 mm L-183 mm 11 otworowa

Wykonawca nie posiada wymaganych przez SIWZ płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o grubości 5,0 mm , spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 35
 Zapytanie do pakietu nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 4 ppkt e:
W miejsce płytek o długości 171mm – płytek o długości 165mm?

Z opisu:
4	Płytka samodociskowa wąska AO
e	11 x 4 mm L-171 mm 10 otworowa

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
4	Płytka samodociskowa wąska AO
e	11 x 4 mm L-165 mm 10 otworowa

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o długości 165 mm , spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 36
 Zapytanie do pakietu nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 5 ppkt b:
W miejsce Podkładki pod śruby, fi 10/fi 5 mm– Podkładki pod śruby fi 11/fi 5 mm?
Z opisu:
5	Podkładki pod śruby
b	fi 10/fi 5 mm pod wkręty

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
5	Podkładki pod śruby
b	fi 11/fi 5 mm pod wkręty

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru podkładek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować Podkładki pod śruby fi 11/fi 5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 37
 Zapytanie do pakietu nr 1
Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy wkręty o jakich mowa w pkt. 7 i 8 mają mieć wymiar Fi 4,5?

Odpowiedź:
Poz. 7 - Fi 6,5 x 2,75 mm
Poz. 8 - Fi 4,5 x 1,75 mm

Pytanie 38
 Zapytanie do pakietu nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pkt 9 ppkt b-d :
Wkrętów kostkowych o długościach gwintu 17 mm,20mm,22mm - Wkrętów kostkowych o długościach gwintu odpowiednio 20 mm,22 mm ,25 mm.

Z opisu:
9	Wkręty samogwintujące-gniazdo krzyżowe
b	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=40 B=17 mm
c	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=45 B=20 mm
d	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=50 B=22 mm

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:
9	Wkręty samogwintujące-gniazdo krzyżowe
b	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=40 B=20 mm
c	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=45 B=22 mm
d	wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=50 B=25 mm

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru wkrętów w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować wkręty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ”.

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 39
„Dotyczy pakietu nr V

Prosimy o dopuszczenie piły o mocy 500W, z możliwością regulacji oscylacji w zakresie 6500 osc./min do 24 000 osc./min”
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 40
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o dł. 310 mm zamiast 300 mm.?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 41
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej 16 x 4,5 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 42
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 3c dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej 11 otworowej o dł. L-183 mm zamiast 10 otworowej o dł. L-183 mm ?.”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 43
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 4e dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej o dł. L-167 mm zamiast L-171 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 44
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 7, 8 i 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 45
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 9b dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=20 mm zamiast B=17 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 46
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 9c dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=22 mm zamiast B=20 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 47
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 9d dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=25 mm zamiast B=22 mm ?”
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 48
„Pakiet I
Czy Zamawiający w poz. 9g dopuści możliwość zaoferowania wkrętów sześciokątnych zamiast krzyżowych?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 49
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4a dopuści możliwość zaoferowania płytki 6 otworowej o dł. L=115 mm zamiast 7 otworowej o dł. L=130 mm ?”
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 50
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4b dopuści możliwość zaoferowania płytki 8 otworowej o dł. L=147 mm zamiast 7 otworowej o dł. L=146 mm ?”
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 51
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4c dopuści możliwość zaoferowania płytki 10 otworowej o dł. L=179 mm zamiast 9 otworowej o dł. L=162 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 52
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4d dopuści możliwość zaoferowania płytki 10 otworowej o dł. L=179 mm zamiast o dł. L=178 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 53
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4e dopuści możliwość zaoferowania płytki 12 otworowej o dł. L=211 mm zamiast 11 otworowej o dł. L=194 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 54
„Pakiet III
Czy Zamawiający w poz. 4f dopuści możliwość zaoferowania płytki 12 otworowej o dł. L=211 mm zamiast o dł. L=210 mm ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 55
„Pakiet III
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie opóźnienia w dostawie na 0,2 % za dzień wartości niezrealizowanej części zamówienia ?”

Odpowiedź:
Zapis w § 5 ust. 1 a projektu umowy pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.08.2015 r.