Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 07.01.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę staplerów oraz siatek przepuklinowych.
Oznaczenie sprawy: 43/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dotyczy SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 syntetyczną, sterylną siatkę przepuklinową o gęstości polipropylenu 30g/m² (wymagane 28g/m²) oraz okresie wchłaniania poliglekapronu 90-110 dni (wymagane: 84)? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
„Pakiet I poz. 1
Czy Zamawiający dopuści stapler skórny Johnson&Johnson ze zszywką o rozpiętości nóżek 3,9 mm ?”

Odpowiedź:
NIE.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.01.2016 r.