Oznaczenie sprawy: 16/2014

        Zaproszenie do składania ofert

Nazwa zamówienia:

Dostawa aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony do pracy ciągłej, dostawa 3 szt. defibrylatorów
oraz dostawa 1 szt. kardiomonitora

Zamawiający:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:  386-14-00
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

PROSZOWICE, LISTOPAD 2014

I.
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 386-52-14, faks:386-52-58
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony do pracy ciągłej,
2. 3 szt. defibrylatorów,
3. 1 szt. kardiomonitora.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Wybór Dostawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dla Podmiotu, przedmiotu zamówienia i przedstawia najniższą cenę.

Termin płatności - pkt. 4.2. umowy.
Wymagany termin wykonania zamówienia - 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Wymagany okres gwarancji – min. 24 miesiące.

III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno być wykonane w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia techniczne
do wykonywania przedmiotu zamówienia;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Deklarację zgodności producenta dla zaoferowanego aparatu,
d) Certyfikat Jednostki Notyfikowanej (dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.)
e) Oświadczenie Wykonawcy, o wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z art. 58 ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010r.) - ( dotyczy wyrobów medycznych.)
f) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2 do zaproszenia.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.
Wszystkie dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

V.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Do przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji między Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną, elektroniczną.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj, Justyna Starek tel.12 386-52-14, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

VI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca powinien obliczyć cenę, a następnie wpisać cenę w stosownym miejscu w formularzu „Oferta”.
2. W cenie oferty (brutto) należy uwzględnić kwotę podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane w zaokrągleniu do jednego grosza.

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert.
Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) (cyfrowo i słownie).

VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 ).
4. Cena oferty, kwota podatku od towarów i usług (VAT), okres gwarancji powinny być wpisane do odpowiednich rubryk formularza „Oferta”.
5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
VIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać:
1. mailem - dzp.zoz@poczta.fm i zatytułować: znak sprawy: 16/2014, dostawa sprzętu medycznego
  lub
2. złożyć w formie pisemnej na adres:
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
  32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
  z napisem na opakowaniu:

Znak sprawy: 16/2014
Dostawa sprzętu medycznego – OFERTA
Nie otwierać przed dniem 25.11.2014 r. godz. 12:00
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

Otwarcie ofert odbędzie się w Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ w Proszowiucach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, dnia 25.11.2014r., godz.: 12:30.

IX.
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium oceny ofert - CENA

Nazwa kryterium: CENA
Wzór: C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 100 %
Sposób oceny: punktacja 0-100 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena
Cmin - najniższa wartość brutto spośród oferowanych
Cbad - wartość brutto oferty badanej
100 % - waga kryterium cena

X.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
     Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy,

 XI
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 3 do Zaproszenia do składania ofert.

 Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”
2. Parametry techniczne
3. Wzór Umowy

Proszowice, dnia 18.11. 2014 r.
        Zatwierdzam

Oznaczenie sprawy: 16/2014 Załącznik Nr 1 do zaproszenia

..............................., dnia ....................

OFERTA

Nazwa zamówienia:
Dostawa aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony do pracy ciągłej, dostawa 3 szt. defibrylatorów oraz dostawa 1 szt. kardiomonitora

    Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres)

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel.: ________________________________ Faks: ________________________________
REGON: ____________________________ NIP: ___________________________________
Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 3 do Zaproszenia, które niniejszym akceptują, za cenę:

Zadanie …................*
a/ wartość netto: ………………......................zł

(słownie: ....................................................................................................................złotych)

b/ wartość podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT) ……………………zł

(słownie: …………………………………………..........................................................złotych)

c/ wartość brutto:

Wartość netto + wartość podatku VAT = ………………………………………………zł

(słownie:...................................................................................................................złotych)

*należy podać numer zadania, którego dotyczy, w przypadku złożenia oferty na kilka zadań należy do każdego zadania wypełnić oddzielnie.

Przedmiot zamówienia wykonam w terminie – do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres ............................ ( min. 24 miesiące).
Oświadczam, że okres rękojmi będzie obowiązywał przez cały okres gwarancji.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

        (pieczęć i podpis)

Oznaczenie sprawy: 16/2014 Załącznik Nr 3 do zaproszenia

      Projekt
Umowy dostawy
specjalistycznego sprzętu medycznego nr ___________

zawarta w Proszowicach w dniu ______________ roku pomiędzy:
___________________________________________________________________________

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, z siedzibą w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer: 0000003923, posiadającym NIP: 682-14-36-049 oraz REGON: 000300593, zwany w dalszej części „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ zwanym dalej „Dostawcą”, którego reprezentuje:

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. Oznaczenie sprawy: 16/2014.

Przedmiot umowy.

  1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu specjalistyczny sprzęt medyczny obejmujący kompletny, zdatny do wykorzystani aparat do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony do pracy ciągłej / 3 szt. defibrylatorów / 1 szt. kardiomonitora o parametrach i właściwościach zgodnych z opisem Zamawiającego zwany w dalszej części „Przedmiotem Umowy”.
  2. Dostawca oświadcza, że posiada doświadczenie w dostawie i wykonywaniu serwisu po dostawie medycznych urządzeń specjalistycznych składających się na Przedmiot Umowy a ponadto oświadcza również, że Przedmiot Umowy jest nowy, posiada wszelkie niezbędne, wymagane przez Szpital parametry techniczne, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz że zdatny jest do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem i założonym celem.
Wartość umowy, cena sprzedaży.

  1. Wartość Przedmiotu Umowy strony ustalają na ________ zł (słownie: _____________________) netto plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości ________ zł (słownie: _____________________), czyli łącznie brutto na kwotę ________ zł (słownie: _____________________).
  2. Wynagrodzenie wymienione w ustępie 2.1. Umowy obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą Przedmiotu umowy. W szczególności, cenę opakowań, cła, kosztów transportu, ubezpieczenia, rozładunku, szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi Przedmiotu umowy.

Zasady dostawy Przedmiotu Umowy oraz jego zainstalowanie.

  1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu, na własne ryzyko w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.
  2. Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z dostawą Przedmiotu Umowy w tym wszelkie dokumenty finansowe obejmujące odpowiednią fakturę VAT oraz inne dokumenty niezbędne do wykorzystania
     i użytkowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
     w szczególności dokument gwarancji oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
  3. Dostawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy, aż do chwili wydania go Zamawiającemu oraz dokonania jego prawidłowego uruchomienia, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem odbioru i uruchomienia Przedmiotu Umowy lub innym dokumentem potwierdzającym zgodne z Umową dostarczenie Przedmiotu Umowy .
  4. Dodatkowo, na żądanie Dostawcy Zamawiający zobowiązany jest do pokwitowania dostawy Przedmiotu Umowy. Pokwitowanie nastąpi w formie pisemnej na dokumencie magazynowym WZ lub na innym dokumencie określającym rodzaj, ilość, cenę oraz datę dostawy. Strony sporządzą z czynności dostawy odpowiedni protokół.
  5. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę Przedmiotu Umowy wadliwego Strony sporządzą na tę okoliczność protokół lub stosowną notatkę, o ile wada wyszła na jaw w trakcie odbioru Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych elementów na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty określonej w ustępie 2.1. Umowy ceny dostawy przez Zamawiającego do czasu dostarczenia urządzenia wolnego od wad.
  6. Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia w Szpitalu bezpośredniego użytkownika/użytkowników Przedmiotu Umowy.

Zasady zapłaty przez szpital ceny dostawy.

  1. Zapłata ceny dostawy, o której mowa w ustępie 2.1. niniejszej umowy zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego na wskazany przez Dostawcę w treści wystawionej faktury VAT lub na wskazany w inny sposób rachunek bankowy.
1. 4.2 Zapłata ceny dostawy dokonana zostanie w czterech równych ratach po _________ zł (słownie: ___________ złotych) każda rata płatnych przez Szpital do dnia 30 każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca _________ 2014 roku.
  4.3 Dla określenie terminu zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.

Gwarancja

  1. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest nowy, wysokiej jakości oraz wolny od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych.
  2. Dostawca udzieli, biegnącej od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji) rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy trwającej przez ___ miesięcy kalendarzowych.
  3. Ponadto niezależnie od rękojmi, o której mowa w ustępie 5.2. niniejszej umowy Dostawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji poprzez doręczenie odpowiedniego, wystawionego przez producenta Przedmiotu Umowy dokumentu gwarancji obejmującej okres ____ miesięcy kalendarzowych, od daty przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji (data protokołu instalacji), którego treść będzie zgodna ze złożoną ofertą.

  1. W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.

Obsługa serwisowa

  1. W okresie obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji Dostawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego niezbędnych usług gwarancyjnych Przedmiotu Umowy oraz wsparcia technicznego. W szczególności Dostawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania wszelkich ewentualnych napraw Przedmiotu Umowy, udzielania pracownikom Zamawiającego koniecznej pomocy w zakresie informacji i szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Przedmiotu Umowy.
  2. Niezależnie od treści złożonej oferty na dostawę Przedmiotu Umowy w zakresie warunków gwarancyjnych, które stosuje się wprost do niniejszej umowy Sprzedawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie także:
    1. Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego.
    2. Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.
    3. W przypadku nie możności naprawy Przedmiotu Umowy w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany.
  3. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i przeglądami technicznymi w tym koszty dojazdu w okresie gwarancji ponosi Dostawca.
  4. W okresie gwarancji Dostawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy dokonane zgłoszenie było bezzasadne.
  5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
  6. Wszelkie ewentualne naprawy Przedmiotu Umowy wykonywane będą przez posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników i/lub współpracowników Dostawcy lub w autoryzowanych serwisach naprawy.
  7. Zamawiający zapewni osobom, o których mowa w ustępie 6.6. w uzgodnionym terminie dostęp do Przedmiotu Umowy.

Kary umowne.

  1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w określonych poniżej przypadkach będą miały prawo naliczenia kar umownych z następujących tytułów:
    1. w razie opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy lub dostarczeniu Przedmiotu Umowy niezgodnie z zamówieniem Dostawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% wartości ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara ta nie może przekroczyć 15 % wartości ceny;
    2. w razie niedostarczenia Przedmiotu Umowy w całości w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 % wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy;
    3. w razie niezrealizowania przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w ustępie 6.2.2. i 6.2.3. niniejszej umowy w ciągu 2 dni od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia Dostawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 7 % wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy
  2. Określone w ustępie 7.1. kary umowne mogą być przez Zamawiającego dochodzone niezależnie od faktu i wysokości powstałej szkody. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej.
  3. Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowanie przewyższające wartość zastrzeżonej kary umownej.

Zmiana treści Umowy.

  1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Postanowienia końcowe.

  1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.
  2. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, kiedy wykonanie umowy będzie zagrożone, Strony zobowiązane są do natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn powodujących niemożność wykonania umowy.
  3. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
  4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.
  5. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ekonomicznych i prawnych celów umowy, które Strony pragnęły zrealizować przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.
  6. Wszelkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
  8. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
  9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Dostawca.