Oznaczenie sprawy: 42/ZP/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zmianami) , Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana treści SIWZ:

# I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 w pkt 2h wykreślamy słowa akumulatory- baterie

i dodajemy w pkt 2 ppkt j o treści:
„wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączanych do sieci 230 V oraz dostarczenie odpowiedniego protokołu Zamawiającemu.”

Wykreślamy pkt 14 i 15.
zmiana z

Przedmiot zamówienia został podzielony na 36 pakietów.
Numer pakietu	Nazwa pakietu
1	Aparaty RTG
2	Aparaty USG
3	Pompy infuzyjne
4	Aparaty do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz aparaty do stymulacji rehabilitacji
5	Aparaty do znieczulania ogólnego
6	Aparaty EKG
7	Defibrylatory
8	Kardiomonitory, monitory pacjenta
9	Diatermie chirurgiczne
10	Respiratory
11	Lampy operacyjne, zabiegowe
12	Mikroskopy, fronkofotometry
13	Urządzenia produkcji firmy Getinge
14	Urządzenia produkcji firmy Storz
15	Sprzęt firmy Olympus
16	Podgrzewacze do płynów
17	Systemy Holtera
18	Sprzęt ginekologiczny i noworodkowy
19	Aparat EEG
20	Artroskop
21	Wiertarko- frezarka
22	Rozmrażacze osocza
23	System monitoringu EO
24	Rektoskop
25	Sterylizator gazowy, abator, aerator
26	Spirometry
27	Koncentratory tlenu medycznego
28	Sprzęt firmy KENDROMED
29	Sprzęt firmy DUTCHMED
30	Łóżka, wózki do transportu chorych, nosze i transportery
31	Sprzęt laboratoryjny
32	Sprzęt okulistyczny i laryngologiczny
33	Sterylizatory
34	Urządzenia różne
35	Sprzęt firmy PENTAX
36	Sprzęt firmy SIEMENS

na
Przedmiot zamówienia został podzielony na 42 pakiety.
Numer pakietu	Nazwa pakietu
1	Aparaty RTG
1A	Aparat RTG firmy SIEMENS
2	Aparaty USG
2A	Aparat USG firmy SIEMENS
3	Pompy infuzyjne
4	Aparaty do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz aparaty do stymulacji rehabilitacji
5	Aparaty do znieczulania ogólnego
6	Aparaty EKG
7	Defibrylatory
7A	Defibrylatory firmy EMTEL
8	Kardiomonitory, monitory pacjenta
8A	Kardiomonitory firmy EMTEL
8B	Kardiomonitory, monitory pacjenta firmy IGEL
9	Diatermie chirurgiczne firmy ERBE
9A	Diatremie chirurgiczne
10	Respiratory
11	Lampy operacyjne firmy TRUMPF
12	Mikroskopy, fronkofotometry
13	Urządzenia produkcji firmy Getinge
13A	Urządzenia myjące
14	Urządzenia produkcji firmy Storz
15	Sprzęt firmy Olympus
16	Podgrzewacze do płynów
17	Systemy Holtera
18	Sprzęt ginekologiczny i noworodkowy
19	Aparat EEG
20	Artroskop
21	Wiertarko- frezarka
22	Rozmrażacze osocza firmy HEMOSYSTEMS
23	System monitoringu EO
24	Rektoskop
25	Sterylizator gazowy, abator, aerator
26	Spirometry
27	Koncentratory tlenu medycznego
28	Sprzęt firmy KENDROMED
29	Sprzęt firmy DUTCHMED
30	Łóżka, wózki do transportu chorych, nosze i transportery
31	Sprzęt laboratoryjny
32	Sprzęt okulistyczny i laryngologiczny
33	Sterylizatory
34	Urządzenia różne
35	Sprzęt firmy PENTAX

W części III. 1. b) zmiana na:

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem co najmniej 2 usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie świadczenia usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego , o wartości nie mniejszej niż : Pakiet I – 2 000,00 zł ; Pakiet 1 A – 4 800,00 zł, Pakiet II – 3 600,00 zł, Pakiet 2 A – 800,00 zł, Pakiet III – 6 000,00 zł, Pakiet IV – 3 200,00 zł, Pakiet V – 2 200,00 zł, Pakiet VI – 2 400,00 zł, Pakiet VII – 5 200,00 zł, Pakiet 7A – 700,00 zł, Pakiet VIII – 800,00 zł, Pakiet 8 A – 2 800,00 zł , Pakiet 8 B - 900,00 zł, Pakiet 9 – 800.00 zł, Pakiet 9 A – 2 400,00 zł, Pakiet 10 – 1 200,00 zł, Pakiet 11 – 1 300,00 zł, Pakiet 12 – 800,00 zł, Pakiet 13 – 32 000,00 zł, Pakiet 13 A – 1 200,00 zł, Pakiet 14 – 2 400,00 zł , Pakiet 15 – 4 400,00 zł, Pakiet 16 – 2 000,00 zł , Pakiet 17 – 800,00 zł, Pakiet 18 - 4 000,00 zł , Pakiet 19 – 800,00 zł , Pakiet 20 – 800,00 zł, Pakiet 21 – 800,00 zł, Pakiet 22 – 1 200,00 zł, Pakiet 23 – 1 300,00 zł, Pakiet 24 – 400,00 zł, Pakiet 25 – 11 200,00 zł , Pakiet 26 - 1 600,00 zł, Pakiet 27 – 3 200,00 zł, Pakiet 28 - 4 000, 00 zł, Pakiet 29 – 4 000,00 zł, Pakiet 30 – 4 000,00 zł , Pakiet 31 - 3 700,00 zł, Pakiet 32 – 3 200,00 zł , Pakiet 33 – 2 000,00 zł , Pakiet 34 – 4 800,00 zł, Pakiet 35 – 2 400,00 zł - każda usługa.
Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, określonego w części IV pkt1. a) i dokumentów określonych w części IV pkt 1. ppkt b) i c).
Zmiana w części IV pkt 1. b) na:

b) Wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług, w zakresie przedmiotu zamówienia , o wartości nie mniejszej niż: Pakiet I – 2 000,00 zł ; Pakiet 1 A – 4 800,00 zł, Pakiet II – 3 600,00 zł, Pakiet 2 A – 800,00 zł, Pakiet III – 6 000,00 zł, Pakiet IV – 3 200,00 zł, Pakiet V – 2 200,00 zł, Pakiet VI – 2 400,00 zł, Pakiet VII – 5 200,00 zł, Pakiet 7A – 700,00 zł, Pakiet VIII – 800,00 zł, Pakiet 8 A – 2 800,00 zł , Pakiet 8 B - 900,00 zł, Pakiet 9 – 800.00 zł, Pakiet 9 A – 2 400,00 zł, Pakiet 10 – 1 200,00 zł, Pakiet 11 – 1 300,00 zł, Pakiet 12 – 800,00 zł, Pakiet 13 – 32 000,00 zł, Pakiet 13 A – 1 200,00 zł, Pakiet 14 – 2 400,00 zł , Pakiet 15 – 4 400,00 zł, Pakiet 16 – 2 000,00 zł , Pakiet 17 – 800,00 zł, Pakiet 18 - 4 000,00 zł , Pakiet 19 – 800,00 zł , Pakiet 20 – 800,00 zł, Pakiet 21 – 800,00 zł, Pakiet 22 – 1 200,00 zł, Pakiet 23 – 1 300,00 zł, Pakiet 24 – 400,00 zł, Pakiet 25 – 11 200,00 zł , Pakiet 26 - 1 600,00 zł, Pakiet 27 – 3 200,00 zł, Pakiet 28 - 4 000, 00 zł, Pakiet 29 – 4 000,00 zł, Pakiet 30 – 4 000,00 zł , Pakiet 31 - 3 700,00 zł, Pakiet 32 – 3 200,00 zł , Pakiet 33 – 2 000,00 zł , Pakiet 34 – 4 800,00 zł, Pakiet 35 – 2 400,00 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody (min. 2 dowody) czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zmiana w części VIII. Pkt 9 na:

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ. Ofertę wraz z oświadczeniami, dokumentami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 42/ZP/2015
Usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego
Nie otwierać przed dniem: 21.01.2016 r., godz. 12:00
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

# Zmiana w części IX na :
# IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 21.01.2016 r., do godz. 11:30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się
u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – świetlica Vp.,
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w dniu 21.01.2016 r. o godz. 12:00.