## Pakiet 1
| Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017 |  |  |  | Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pakiet I
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa
1 | Śruba typu delta niewchłanialna do mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego kaniulowana na całej długości . W części kaniulowanej 6 ramienne wycięcie pozwalające na pewne trzymanie na śrubokręcie ( w przypadku innego kształtu na czas obowiązywania umowy kompatybilny śrubokręt – w cenie ) Śruba stożkowa zwiększająca się od czubka do podstawy. Średnice 8,9,10,11 mm, długość 28-35mm. Forma minibanku | szt | 20
2 | System mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego w kanale udowym typu endobutton / retrobuton / suture loop. Implant do mocowania na warstwie korowej kości . Wymagany system z możliwością wciągania przeszczepu do kanału. System 2 nici. Forma minibanku + instrumentarium | szt | 20
3 | Drut wiercący o średnicy 2,4 mm ,długość 40-45 cm 1 koniec ostry , podziałka, 2 koniec z oczkiem spłaszczony pozwalający na takie umocowanie nici w otworze aby nie zwiększać średnicy. - autoklaw / wielorazowy . Forma minibanku | szt | 5
4 | Drut wiercący o średnicy 3,5 mm do tworzenia kanałów w systemie endobutton / retrobutton , podziałka co 5 mm , koniec tępy zakończony oczkiem autoklaw/ wielorazowy. Forma minibanku. | szt | 5
5 | Elektroda oblacyjna ssąca monopolarna, część aktywna okrągła lub owalna 3 – 5 mm, odgięta 30-60 st., możliwość podłączenia do ERBE ICC 300 . Środowisko wodne Artroskopia | szt | 3
6 | Elektroda oblacyjna ssąca monopolarna, część aktywna okrągła lub owalna 3 – 5 mm, odgięta 30-60 stopni , możliwość podłączenia do Valleylab Środowisko wodne Artroskopia | szt. | 5
SUMA

## Pakiet 2
| Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017 |  |  |  | Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pakiet II
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Dokument dopuszczenia do obrotu | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sonda argonowa giętka do diatermii z przystawką argonową ERBE ICC 300 z wypływem czołowym, długość narzędzia 2,2m , średnica narzędzia - 2,3 mm przystosowana do wielokrotnej sterylizacji parowej, lub gazowej z kablem łączącym o długości min.2 m | szt. | 4
SUMA:

## Pakiet 3
| Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017 |  |  |  | Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pakiet III
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Dokument dopuszczenia do obrotu | Klasa wyrobu medycznego
1 | Pętla elektrochirurgiczna , kolonoskopowa, jednorazowego użytku, kształt owalny, średnica pętli 10, 15, 25 mm. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm, rękojeść skalowana co 10 mm. Długość narzędzia 230 cm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 150
2 | Pętle nylonowe do podwiązywania szypuł polipów, średnica pętli 30 mm – kompatybilna z posiadanym narzędziem do podwiązywania. 10 szt. w opakowaniu. | op. | 2
3 | Ustnik jednorazowy duży z gumką do wszystkich rodzajów endoskopów 50 szt w opakowaniu | op. | 16
4 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku z funkcją rotacji do tamowania krwawień podczas zabiegów endoskopowych w obrębie żołądka. Dł. narzędzia 1650 mm max szerokość otwarcia łyżeczek 6,5 mm, max śr. części wprowadzanej do endoskopu 2,75 mm, min śr. kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 2
SUMA:

## Pakiet 4
| Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017 |  |  |  | Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pakiet IV
L.p | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa | Dokument dopuszczenia do obrotu | Klasa wyrobu medycznego
1 | Igły endoskopowe jednorazowego użytku, długość ostrza 5-6 mm, długość robocza 200 -230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. | 80
SUMA: