Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2l do zaproszenia

Ssak– 1 szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji: 2016 |  |
|  | Ssak zasilany sieciowo i bateryjne przeznaczony dla dorosłych i dzieci |  |
|  | Podciśnienie: 80 - 550 mm Hg |  |
|  | Przepływ: min 27 l/min |  |
|  | Zasilanie: sieciowe 100-240 V, prąd stały 12 V i bateria |  |
|  | Wymiary: 23 x 18 x 20 cm (+/-) 5cm |  |
| 7. | Waga: max 3,0 kg z baterią |  |
| 8 | Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 1 godziny |  |