PAKIET NR 18 - TESTY KASETKOWE 2017-2019

OPIS PRZEDMIOTU	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA	CENA 1 OPAK. NETTO	STAWKA VAT %	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA	WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA	WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA
W ramach umowy dostawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć Timer
Kasetkowy test immunoenzymatyczny do wykrywania GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyny A i B Clostridium difficile w próbkach kału. Czułość i swoistość testu min. 90%. Wykrywalność toksyn A i B na poziomie min. 0,5 ng/ml. Kontrola dodatnia zawarta w zestawie, możliwość przechowywania próbki do badania do 72 godzin bez konieczności zamrażania. Pipetki do poboru płynnego kału w zestawie. Data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. / Produkt musi posiadać certyfikat CE. / Instrukcja wykonania badania w języku polskim.		1 opakowanie x 25 oznaczeń	12
Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Chlamydia trachomaitis w wymazach z szyjki macicy u kobiet oraz w wymazach z cewki moczowej lub moczu / u mężczyzn. Cułość i swoistość min. 97%.Wymazówki do poboru próbek, pipety i statywy w zestawie.Data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. / Produkt musi posiadać certyfikat CE.Instrukcja wykonania w języku polskim.		1 opakowanie x 20 oznaczeń	8
Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Giardia lamblia / w próbkach kału. Czułość / i swoistość min.97%. Antygeny Giardia użyte do produkcji pochodzące ze szczepów europejskich. Data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. / Produkt musi posiadać certyfikat CE. Instrukcja wykonania w języku polskim.		1 opakowanie x 10 oznaczeń	30
Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Norowirusów (G I i G II) w próbkach kału. Czułość i swoistość min. 97%. Możliwość przechowywania testów temperaturze pokojowej do daty ważności. Data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. / Produkt musi posiadać certyfikat CE.Instrukcja wykonania w języku polskim.		1 opakowanie x 10 oznaczeń	80
Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Legionella pneumophila w próbkach moczu. Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie. Czułość i swoistość min. 97%. Data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania w języku polskim.		1 opakowanie x 10 oznaczeń	5
						RAZEM: