PAKIET NR 19 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY 2017-2019

OPIS PRZEDMIOTU	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA	CENA 1 OPAK. NETTO	STAWKA VAT %	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA	WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA	WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA
Szpilki z drutu kanthalowego		10 sztuk	5
Ezy baketriologiczne niekalibrowane, z drutu kanthalowego, o średnicy oczka 5 mm		10 sztuk	5
Płytki Petriego szklane o średnicy 90 mm, wysokości 14 - 16 mm		10	10
Zlewki wysokie, szklane, z podziałką o pojemności 600 ml		1	3
Kolby płaskodenne 500 ml, z szyjką bez szlifu, o długości 65-70 mm, szerokości 30-35 mm		1	10
Kolby płaskodenne 250 ml, z szyjką bez szlifu, o długości 65-70 mm, szerokości 30-35 mm		1	5
Probówki szklane o poj. 7 ml, okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego / 12×100 mm		250	4
Płytki Petriego z polistyrenu, sterylne, o śr.90 mm i wys. 14 mm, bez wentylacji		400	6
Ezy z oczkiem o poj. 10µl i igłą, o długosci ok 200 mm, z tworzywa, sterylne, pakowane po 20 sztuk – w pudełku z dozownikiem		1000	3
Pudełko na 96 końcówek typu Eppendorf o pojemności do 200 mikrolitrów, autoklawowalne		1 sztuka	4
Końcówki do pipet, typu Eppendorf, o pojemności do 200 mikrolitrów, żółte		1 opakowanie x 1000 sztuk	10
Probówki z przejrzystego polistyrenu o pojemności 7 ml, średnica 16 mm, wysokość 100 mm, stożkowe z korkiem		1 opakowanie x 200 sztuk	5
Szkiełka podstawowe 76×26 mm nieoszlifowane, grubość / 1 mm		50 sztuk	30
Szkiełka nakrywkowe 22×22 mm		200 sztuk	8
Pojemnik na mocz, plastikowy, sterylny, / 120 ml, pakowany indywidualnie		1 opakowaniex 50 sztuk	60
Pojemnik na kał,z łopatką, plastikowy, sterylny, / 30 ml, pakowany indywidualnie		1 opakowanie x 50 sztuk	40
Wymazówki sterylne, plastikowe, pakowane indywidualnie bez probówki		1 opakowanie x 100 sztuk	150
Wymazówki sterylne, plastikowe z dakronem, w probówce bez podłoża		1 opakowa-nie × 500 sztuk	6
Szczotki z włosia do probówek o średnicy 12 mm		1 opakowanie x 5 sztuk	2
Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach 6, 12, 16, 30 mm, autoklawowalny;		1sztuka	4
Zegar – czasomierz elektroniczny / „minuty – sekundy”. / Zakres pomiaru 99 min, 59 sec., / funkcje stopera i timera. / Zasilanie bateria AAA		1 sztuka	1
						SUMA: